## B
B.智慧化溫室總體規劃系統
編號 | 次系統 | 子系統
B1 | 溫室資訊輸入系統 | B11.溫室資訊輸入
B2 | 溫室技術資料系統 | B21.溫室作物技術資料庫 | B22.溫室環境氣候資料庫 | B23.溫室地形地貌資料庫 | B24.溫室基本設計資料庫
B3 | 溫室研究分析系統 | B31.溫室環境綜合分析 | B32.溫室設計綜合分析
B4 | 溫室規劃設計系統 | B41.環境需求設計 | B42.溫室基本設計 | B43.溫室結構設計 | B44.溫室防颱強化設計
|  | B45.溫室處理設計 | B46.溫室工程設計 | B47.溫室成本設計
B5 | 溫室資訊輸出系統 | B51.溫室工程圖 | B52.溫室資材表 | B53.溫室進度表 | B54.溫室經費表

## B11
B1.溫室資訊輸入系統
客戶名稱 |  | 洪培峯 | 連絡電話 | 0936432078 |  |  | 溫室位置衛星圖
溫室地點資料
編號 | 名稱 | 填寫內容
1 | 溫室所在縣市 | 嘉義縣
2 | 溫室所在鄉鎮 | 太保市
3 | 溫室地基地址 | 嘉義縣太保市新埤段新埤小段837地號
4 | 溫室Google地圖位置 | 23.483095, 120.338510
5 | 溫室所在地點 | 平原
溫室地點資料 | [6 empty] | 溫室地點衛星圖
編號 | 名稱 | 填寫內容
5 | 溫室朝向 | 北
6 | 溫室農作物 | 小番茄
溫室周遭資料
編號 | 溫室周遭方向 | 有無建物 | 建物形式 | 建物高度 | 排水溝 | 水溝寬度(cm)
7 | 東 | 有 | 溫室 | 4 | 無 | 0
8 | 西 | 無 | - | 0 | 無 | 0
9 | 南 | 無 | - | 0 | 無 | 0
10 | 北 | 無 | - | 0 | 有 | 40
溫室地基及尺寸資料
編號 | 名稱 | 填寫內容
11 | 地基總寬(m) | 25
12 | 地基總長(m) | 104
13 | 地基面積(m2) | 2600
14 | 溫室總寬(m) | 22.6
15 | 溫室總長(m) | 102
16 | 溫室面積(m2) | 2305.2
17 | 溫室面積(坪) | 698.5455
18 | 溫室總高(cm) | 550
19 | 單棟溫室跨距(cm) | 565
溫室配件資料
編號 | 名稱 | 填寫內容
20 | 壓條材質 | 白鐵
21 | 鋼夾材質 | 白鐵
22 | 排水管徑(in) | 3
回總體規劃表
回前一頁

## B21
B21.溫室作物技術資料庫
編號 | 名稱 | 1 | 2
B211 | 蔬菜作業系統 | 蔥
B212 | 水果作業系統 | 小番茄
B213 | 花卉作業系統 | 蝴蝶蘭
B214 | 草木作業系統
編號 | 溫室作物環境需求分析
1 | 溫度的高低與綠色植物的生育之關係十分密切，一般在10~24℃間，隨溫度升高生長亦隨之加速，呈線性關係。
2 | 植物生長所需的適溫範圍隨種類而異，一般溫帶地區原產的植物約在 20℃左右，高山和冷涼地區原產者，其適溫在10~15℃之間，至於熱帶地區原產者，則喜歡25℃或以上的高溫。
3 | 太低或太高的溫度對植物生長皆不相宜。一般作物可分為暖季和涼季作物，番茄和小黃瓜是暖季作物，小苗低於13℃，生育緩慢，最適溫常依季節及地區而異，並受總日光輻射能之左右，在密閉的溫室內，增加二氧化碳濃度，增加最適溫度的效應。
回總體規劃表
回前一頁

## B211
B211.蔬菜作業系統
編號 | 成長時期 | 影響參數 | 蔥
1 | 幼苗期 | 白天溫度
2 |  | 夜間溫度
3 |  | 光度W/LUX
4 |  | 土壤濕度
5 |  | 空氣濕度
6 |  | PH
7 | 開花期 | 白天溫度
8 |  | 夜間溫度
9 |  | 光度W/LUX
10 |  | 土壤濕度
11 |  | 空氣濕度
12 |  | 授粉方式
13 | 結果期 | 白天溫度
14 |  | 夜間溫度
15 |  | 光度W/LUX
16 |  | 土壤濕度
17 |  | 空氣濕度
18 | 著色期 | 白天溫度
19 |  | 夜間溫度
20 |  | 光度W/LUX
21 |  | 土壤濕度
22 |  | 空氣濕度
回總體規劃表
回前一頁

## B212
B212.水果作業系統
編號 | 成長時期 | 影響參數 | 小番茄
1 | 幼苗期 | 白天溫度 | 20~25
2 |  | 夜間溫度 | 10~15
3 |  | 光度W/LUX | 7
4 |  | 土壤濕度 | 65~75
5 |  | 空氣濕度 | 50~60
6 |  | PH | 6~7
7 | 開花期 | 白天溫度 | 20~30
8 |  | 夜間溫度 | 15~20
9 |  | 光度W/LUX | 7
10 |  | 土壤濕度 | 75~85
11 |  | 空氣濕度 | 50~60
12 |  | 授粉方式
13 | 結果期 | 白天溫度 | 24~60
14 |  | 夜間溫度 | 12~17
15 |  | 光度W/LUX
16 |  | 土壤濕度
17 |  | 空氣濕度
18 | 著色期 | 白天溫度 | 20~25
19 |  | 夜間溫度
20 |  | 光度W/LUX
21 |  | 土壤濕度
22 |  | 空氣濕度
回總體規劃表
回前一頁

## B213
B213.花卉作業系統
編號 | 成長時期 | 影響參數 | 蝴蝶蘭
1 | 幼苗期 | 白天溫度
2 |  | 夜間溫度
3 |  | 光度W/LUX
4 |  | 土壤濕度
5 |  | 空氣濕度
6 |  | PH
7 | 開花期 | 白天溫度
8 |  | 夜間溫度
9 |  | 光度W/LUX
10 |  | 土壤濕度
11 |  | 空氣濕度
12 |  | 授粉方式
13 | 結果期 | 白天溫度
14 |  | 夜間溫度
15 |  | 光度W/LUX
16 |  | 土壤濕度
17 |  | 空氣濕度
18 | 著色期 | 白天溫度
19 |  | 夜間溫度
20 |  | 光度W/LUX
21 |  | 土壤濕度
22 |  | 空氣濕度
回總體規劃表
回前一頁

## B22
B22.溫室環境氣候資料庫
台北市 | 基隆市
新北市 | B222.宜蘭縣
桃園縣 | 花蓮縣
新竹縣 | 台東縣
苗栗縣 | 澎湖縣
台中市 | 金門縣
彰化縣 | 馬祖
雲林縣
B221.嘉義縣
台南市
高雄市
屏東縣
回總體規劃表
回前一頁

## B221
B221.嘉義縣
| 最大陣風(級風) |  | 12 | 最大雨量 | 526 | mm | 颱風侵襲必經路徑之中危險區域
| 颱風主要風向 |  | 西 | 北 | 西南
| 颱風次要風向 |  | 南 | 較小風向 | 東
| 主要颱風路徑 |  | 3 | 颱風路徑貫穿中台灣
嘉義縣位於台灣西部，以颱風侵襲入徑而言，以第3、4及9路徑對嘉義區域影響較大，第7、5及2路徑次之。
依據中央氣象局颱風資料庫之資料，自1958至2016年的歷史侵台颱風，編號第3、4、9、7、5、2路徑次數列表入下
| 路徑編號 | 颱風數量 | 強烈 | 中度 | 輕度
| 3 | 29 | 11 | 13 | 5
| 4 | 17 | 7 | 5 | 6
| 9 | 16 | 1 | 8 | 7
| 7 | 9 | 2 | 4 | 3
| 5 | 29 | 15 | 11 | 3
| 2 | 30 | 17 | 8 | 5
嘉義縣以颱風歷史路徑編號3通過的機率最高，其定義為颱風路徑貫穿中台灣，所以颱風眼經過嘉義縣的機率最高，溫室承受的風速最大。
每1~2年會有一次路徑3之中度以上颱風侵襲嘉義，僅2005年曾同時有3次強烈颱風，但由於有中央山脈屏障，嘉義區域為颱風侵襲必經路徑之中危險區域。
嘉義縣1975~2015年_路徑3_侵襲颱風列表
| 年分 | 颱風中文名稱 | 颱風英文名稱 | 颱風等級 | 最低氣壓(hPa) | 最大風速(m/s) | 7級風暴風半徑(km) | 10級風暴風半徑(km)
| 2016 | 梅姬 | MEGI | 中度 | 940 | 45 | 250 | 100
| 2015 | 蘇迪勒 | SOUDELOR | 中度 | 930 | 48 | 300 | 100
| 2014 | 麥德姆 | MATMO | 中度 | 960 | 38 | 200 | 80
| 2009 | 莫拉克 | MORAKOT | 中度 | 955 | 40 | 250 | 100
| 2008 | 鳳凰 | FUNG-WONG | 中度 | 948 | 43 | 220 | 80
| 2007 | 聖帕 | SEPAT | 強烈 | 920 | 53 | 250 | 100
| 2007 | 梧提 | WUTIP | 輕度 | 992 | 18 | 100 | ---
| 2006 | 凱米 | KAEMI | 中度 | 960 | 38 | 200 | 80
| 2005 | 龍王 | LONGWANG | 強烈 | 925 | 51 | 200 | 80
| 2005 | 泰利 | TALIM | 強烈 | 920 | 53 | 250 | 100
| 2005 | 海棠 | HAITANG | 強烈 | 912 | 55 | 280 | 120
| 2001 | 桃芝 | TORAJI | 中度 | 962 | 38 | 250 | 100
| 2000 | 碧利斯 | BILIS | 強烈 | 930 | 53 | 300 | 120
| 1998 | 奧托 | OTTO | 輕度 | 985 | 30 | 150 | ---
| 1997 | 安珀 | AMBER | 中度 | 945 | 48 | 250 | 100
| 1994 | 凱特琳 | CAITLIN | 輕度 | 987 | 25 | 120 | ---
| 1994 | 提姆 | TIM | 強烈 | 945 | 53 | 250 | 120
| 1992 | 寶莉 | POLLY | 輕度 | 975 | 23 | 200 | ---
| 1992 | 歐馬 | OMAR | 中度 | 945 | 40 | 200 | 100
| 1990 | 黛特 | DOT | 中度 | 960 | 38 | 350 | 100
| 1989 | 莎拉 | SARAH | 強烈 | 952 | 51 | 300 | 150
| 1986 | 艾貝 | ABBY | 強烈 | 943 | 51 | 400 | 200
| 1978 | 羅絲 | ROSE | 輕度 | 993 | 20 | 150 | ---
| 1971 | 艾妮絲 | AGNES | 中度 | 975 | 33 | 200 | ---
| 1967 | 吉達 | GILDA | 強烈 | 910 | 60 | 400 | ---
| 1967 | 葛萊拉 | CLARA | 中度 | 960 | 40 | 200 | ---
| 1959 | 魯依絲 | LOUISE | 中度 | 965 | 45 | 250 | ---
| 1959 | 瓊安 | JOAN | 強烈 | 885 | 75 | 600 | ---
| 1958 | 溫妮 | WINNIE | 強烈 | 925 | 50 | 350 | ---
颱風歷史路徑3侵襲嘉義縣的颱風路徑分為3種
(1)由東北方進入嘉義縣境，如2016年梅姬颱風及2015年蘇迪勒颱風，颱風由玉山山脈北側進入嘉義，颱風結構受中央山脈影響較小，此時陣風強度較強，溫室會遭受較大風壓。
(2)由東南方進入嘉義縣境，如2007年聖帕颱風及2000年碧利斯颱風，颱風眼經過玉山山脈，颱風結構受地形影響減弱，風速及雨勢皆減弱。
(3)強烈颱風由嘉義北側經過，如2009年莫拉克颱風及2005年泰利颱風，颱風結構受中央山脈影響較小，此時陣風強度及雨勢皆較大。
[7 empty] | 颱風由東北方進入嘉義 |  | 颱風由東南方進入嘉義 | 強烈颱風由嘉義北側經過
嘉義縣附近之氣象觀測紀錄位置為嘉義氣象站
地址是嘉義市北新里海口寮路56號
2015年蘇迪勒颱風之陣風值最大為33.8m/s，蒲福風級12級風
2009年莫拉克颱風之24小時雨量值最大，量測值為526mm
| 年分 | 颱風名稱 | 颱風最大風速(m/s) | 測站最大陣風(m/s) | 測站最大風速(m/s) | 24小時最大雨量(mm) | 最大總雨量(mm) | 農損(億)
| 2016 | 梅姬 | 45 | 32.5 | 14.3 | 292.5 | 313.5 | -
| 2015 | 蘇迪勒 | 48 | 33.8 | 13.9 | 200.4 | 214.6 | 29
| 2009 | 莫拉克 | 40 | 29.3 | 14.9 | 526 | 699 | 195
| 2008 | 鳳凰 | 43 | 29 | 14 | 216.7 | 225.2 | 13
| 2005 | 泰利 | 53 | 31.7 | 14.3 | 258.5 | 270.5 | 16
嘉義縣左方為台灣海峽，東側為玉山山脈，腹地皆為平原，平時承受風向以西風、北風及西南方之風向為主，颱風侵襲時可能會出現南風。
主要風向
回總體規劃表
回前一頁

## B222
B222.宜蘭縣
| 最大陣風(級風) |  | 15 | 最大雨量 | 400.5 | mm | 颱風侵襲必經路徑之高危險區域
| 颱風主要風向 |  | 東北 | 東 | 東南
| 颱風次要風向 |  | 北 | 較小風向 | 西
| 主要颱風路徑 |  | 2 | 颱風路徑貫穿北台灣
宜蘭縣位於台灣東北部，以颱風侵襲入徑而言，以第2、3及6路徑對宜蘭區域影響較大，第1、4及8路徑次之。
依據中央氣象局颱風資料庫之資料，自1958至2016年的歷史侵台颱風，編號第2、3、6、1、4、8路徑次數列表入下
| 路徑編號 | 颱風數量 | 強烈 | 中度 | 輕度
| 2 | 30 | 17 | 8 | 5
| 3 | 29 | 11 | 13 | 5
| 6 | 29 | 6 | 18 | 5
| 1 | 22 | 6 | 13 | 3
| 4 | 17 | 7 | 5 | 6
| 8 | 5 | 0 | 1 | 4
宜蘭縣以颱風歷史路徑編號2通過的機率最高，其定義為颱風路徑貫穿北台灣，所以颱風眼經過宜蘭縣的機率最高，溫室承受的風速最大。
每1~2年會有一次路徑2之中度以上颱風侵襲宜蘭，2008年更高達3次，宜蘭區域為颱風侵襲必經路徑之高危險區域。
宜蘭縣1975~2015年_路徑2_侵襲颱風列表
| 年分 | 颱風中文名稱 | 颱風英文名稱 | 颱風等級 | 最低氣壓(hPa) | 最大風速(m/s) | 7級風暴風半徑(km) | 10級風暴風半徑(km)
| 2015 | 杜鵑 | DUJUAN | 強烈 | 925 | 51 | 220 | 80
| 2013 | 蘇力 | SOULIK | 強烈 | 925 | 51 | 280 | 100
| 2012 | 蘇拉 | SAOLA | 中度 | 960 | 38 | 220 | 80
| 2008 | 薔蜜 | JANGMI | 強烈 | 925 | 53 | 280 | 100
| 2008 | 辛樂克 | SINLAKU | 強烈 | 925 | 51 | 250 | 100
| 2008 | 卡玫基 | KALMAEGI | 中度 | 970 | 33 | 120 | 50
| 2007 | 柯羅莎 | KROSA | 強烈 | 925 | 51 | 300 | 120
| 2006 | 碧利斯 | BILIS | 輕度 | 978 | 25 | 300 | ---
| 1996 | 賀伯 | HERB | 強烈 | 920 | 53 | 350 | 150
| 1994 | 葛拉絲 | GLADYS | 中度 | 970 | 35 | 200 | 100
| 1991 | 愛麗 | ELLIE | 中度 | 965 | 33 | 150 | 50
| 1990 | 楊希 | YANCY | 中度 | 960 | 40 | 200 | 100
| 1984 | 芙瑞達 | FREDA | 輕度 | 982 | 25 | 200 | ---
| 1980 | 諾瑞斯 | NORRIS | 中度 | 950 | 43 | 250 | 60
| 1978 | 黛拉 | DELLA | 輕度 | 985 | 20 | 150 | ---
| 1977 | 薇拉 | VERA | 強烈 | 930 | 55 | 200 | 50
| 1976 | 畢莉 | BILLIE | 強烈 | 910 | 55 | 300 | 150
| 1975 | 妮娜 | NINA | 強烈 | 900 | 65 | 250 | 90
颱風歷史路徑2侵襲宜蘭縣的颱風路徑分為3種
(1)由東南方進入宜蘭縣境，如2015年杜鵑颱風及2008年薔蜜颱風，颱風外圍直接由宜蘭接觸陸地，颱風結構尚未受到地形破壞減弱，此時陣風強度較強，溫室會遭受較大風壓。
(2)由東北方進入宜蘭縣境，如2008年辛樂克颱風及2007年柯羅莎颱風，颱風外圍先擦過宜蘭縣北方陸地，颱風結構受地形影響減弱，此時陣風強度減弱，但雨勢因地形引響增加。
(3)颱風由基隆境內進入，如2013年蘇力颱風，颱風結構受基隆地區地形影響，風速及雨勢皆減弱。
[7 empty] | 颱風由東南方進入宜蘭 |  | 颱風由東北方進入宜蘭 | 颱風進入基隆
宜蘭縣附近之氣象觀測紀錄位置為宜蘭氣象站
地址是宜蘭縣宜蘭市力行路150號
2015年杜鵑颱風之陣風值最大為50.6m/s，蒲福風級15級風
2008年辛樂克颱風之24小時雨量值最大，量測值為400.5mm
| 年分 | 颱風名稱 | 颱風最大風速(m/s) | 測站最大陣風(m/s) | 測站最大風速(m/s) | 24小時最大雨量(mm) | 最大總雨量(mm) | 農損(億)
| 2015 | 杜鵑 | 51 | 50.6 | 26.8 | 208.3 | 214.1 | 8
| 2013 | 蘇力 | 51 | 37 | 20 | 193.5 | 193.5 | 14.8
| 2008 | 薔蜜 | 53 | 48.5 | 24.5 | 200 | 284.5 | 25
| 2008 | 辛樂克 | 51 | 44.7 | 25.2 | 400.5 | 552 | 9
| 2007 | 柯羅莎 | 51 | 47.1 | 27 | 203.5 | 227 | 42.7
宜蘭縣右方為太平洋，北側、西側及南側為山脈，中央有蘭陽溪，平時承受風向以東風、東北風及東南方之風向為主，颱風侵襲時可能會出現北風。
主要風向
回總體規劃表
回前一頁

## B23
B23.溫室地形地貌資料庫
溫室周遭地形 |  |  |  | 溫室周遭雨量
編號 | 縣市 | 山脈位置 | 海洋位置 | 編號 | 縣市 | 24小時最大雨量 (mm) | 主要河流
1 | 台北市 | 東 | 西 | 1 | 台北市 | 218.5 | 淡水河
2 | 新北市 | 東 | 西 | 2 | 新北市 | 603.5 | 淡水河
3 | 桃園縣 | 東 | 西 | 3 | 桃園縣 | - | 南崁溪
4 | 新竹縣 | 東 | 西 | 4 | 新竹縣 | 602 | 頭前溪
5 | 苗栗縣 | 東 | 西 | 5 | 苗栗縣 | - | 大安溪
6 | 台中市 | 東 | 西 | 6 | 台中市 | 478.9 | 大甲溪
7 | 彰化縣 | 東 | 西 | 7 | 彰化縣 | - | 濁水溪
8 | 雲林縣 | 東 | 西 | 8 | 雲林縣 | - | 濁水溪
9 | 嘉義縣 | 東 | 西 | 9 | 嘉義縣 | 526 | 八掌溪
10 | 台南市 | 東 | 西 | 10 | 台南市 | 535 | 曾文溪
11 | 高雄市 | 東 | 西 | 11 | 高雄市 | 537.5 | 鳳山溪
12 | 屏東縣 | 東 | 西 | 12 | 屏東縣 | 618.5 | 高屏溪
13 | 南投縣 | 東 | 西 | 13 | 南投縣 | 655 | 烏溪
14 | 基隆市 | 南 | 北 | 14 | 基隆市 | 490.3 | 基隆河
15 | 宜蘭縣 | 西 | 東 | 15 | 宜蘭縣 | 400 | 蘭陽溪
16 | 花蓮縣 | 西 | 東 | 16 | 花蓮縣 | 443.5 | 花蓮溪
17 | 台東縣 | 西 | 東 | 17 | 台東縣 | 842 | 卑南溪
18 | 澎湖縣 | 無 | 四周 | 18 | 澎湖縣 | 430.5 | 無
19 | 金門縣 | 無 | 四周 | 19 | 金門縣 | 250 | 無
20 | 馬祖 | 無 | 四周 | 20 | 馬祖 | 120.5 | 無
1.側面橫向力破壞
2.上揚力破壞
3.山牆面橫向力破壞
4.下降氣流破壞
回總體規劃表
回前一頁

## B24
B24.溫室基本設計資料庫
編號 | 名稱 | 1 | 2 | 3
B241 | 溫室標準型資料庫 | 簡易型規範 | 圓頂力霸型規範 | Venlo力霸型規範
B242 | 溫室專業型資料庫 | 簡易型溫室 | 力霸型溫室 | 精密型溫室
回總體規劃表
回前一頁

## B2411
B2411.簡易型溫室規範
型式 | 簡易型溫室 | [6 empty] | 正立面圖
編號 | 風力分級名稱 | 蒲福風級數 | 承受風速(m/s)
1 | G10 | 10 | 30
編號 | 名稱 | 數值內容
2 | 單棟跨距(cm) | 540 | 600 | 720
溫室使用構件尺寸
溫室代號 | 拱架尺寸(mm) | 寬度 | 棟高 | 柱高 | 骨架間距 | 插入深度 | 衍架直管
UP540 | P-22.2 × 1.6 × 5200 | 5.4m | 3.05m | 1.85m | 0.5m | 500mm | P-22.2 × 1.6
UP600 | P-26.2 × 1.6 × 5850 | 6.0m | 3.45m | 2.05m | 0.5m | 500mm | P-22.2 × 1.6
UP720 | P-31.8 × 1.8 × 6200 | 7.2m | 3.8m | 1.8m | 0.5m | 500mm | P-26.2 × 1.6
山牆補強骨架間隔尺寸
溫室代號 | 材料 | h | GV1 | GV2 | GV3 | GV4 | GH1 | GH2 | GH3
UP540 | P-26.2 × 1.6 | 185±5 | 100±10 | 200±10 | 250±10 | - | 50±10 | 50±10 | -
UP600 | P-26.2 × 1.6 | 205±5 | 100±10 | 200±10 | 270±10 | - | 65±10 | 65±10 | -
UP720 | P-31.8 × 1.8 | 180±5 | 100±10 | 200±10 | 260±10 | 320±10 | 65±10 | 65±10 | 65±10
山牆立面圖
[10 empty] | 代號 | 說明
[10 empty] | H | 總高
[10 empty] | U | 埋土深度
[10 empty] | h | 轉折處離地高
[10 empty] | B | 溫室寬
[10 empty] | GV1 | 第一橫架高
[10 empty] | GV2 | 第二橫架高
[10 empty] | GV3 | 第三橫架高
[10 empty] | GV4 | 第四橫架高
[10 empty] | GH1 | 第一直樑距
[10 empty] | GH2 | 第二直樑距
[10 empty] | GH3 | 第三直樑距
回總體規劃表
回前一頁

## B2412
B2412.圓頂力霸溫室規範
型式 | 圓頂力霸 | [5 empty] | 正立面圖
編號 | 風力分級名稱 | 蒲福風級數 | 承受風速(m/s)
1 | G9 | 9 | 27.5
2 | G11 | 11 | 33
編號 | 名稱 | 數值內容
3 | 單棟跨距(cm) | 960 | 1040 | 1140
UTP-G9使用構件尺寸 |  |  |  | UTP-G11使用構件尺寸
編號 | 名 稱 | 規 格 |  | 編號 | 名 稱 | 規 格
柱 |  |  |  | 柱
SC1 | 主立柱 | 2□□ 60x60x3.2t |  | SC1 | 主立柱 | 2□□ 60x60x3.2t
SC1' | 主立柱 | □ 60x60x3.2t |  | SC1' | 主立柱 | □ 60x60x3.2t
SC2 | 副立柱 | □ 60x60x3.2t |  | SC2 | 副立柱 | □ 60x60x3.2t
SC3 | 拉網上層柱 | □ 60x60x2.3t |  | SC3 | 拉網上層柱 | □ 60x60x3.2t
SC4 | 上層柱 | □ 50x50x1.6t |  | SC4 | 上層柱 | □ 50x50x1.6t
圓管樑 |  |  |  | 圓管樑 |  |  | 左右側立面圖
B1 | 屋面弧管 | Ø 1-1/4"x3.2 |  | B1 | 屋面弧管 | Ø 2"x3.2
B2 | 屋面桁管 | Ø 1-1/4"x3.2 |  | B2 | 屋面桁管 | Ø 2"x3.2
B3 | 上網橫管 | Ø 1-3/4"x2.3 |  | B3 | 上網橫管 | Ø 1-1/2"x2.3
B4 | 上網桁管 | Ø 1"x2.3 |  | B4 | 上網桁管 | Ø 1"x2.3
B5 | 上網斜撐管 | Ø 1"x2.3 |  | B5 | 上網斜撐管 | Ø 1"x2.3
B6 | 弧管支撐管 | Ø 1"x2.3 |  | B6 | 弧管支撐管 | Ø 1"x2.3
B7 | 內綱支撐管 | Ø 1"x2.3 |  | B7 | 內網支撐管 | Ø 1"x2.3
B8 | 內綱桁管 | Ø 1"x2.3 |  | B8 | 內網桁管 | Ø 1"x2.3
樑 |  |  |  | 樑
SB1 | 外拉網樑 | □ 75x75x2.0t |  | SB1 | 外拉網樑 | □ 75x75x2.3t
SB2 | 外網桁樑 | C 75x45x15x2.3t |  | SB2 | 外網桁樑 | □ 75x75x2.3t
SB3 | 短主樑 | 上下弦桿□60x30x3.2t H=500 |  | SB3 | 短主樑 | 上下弦桿□60x30x3.2t H=500
SB4 | 矮牆樑 | C 200x60x2.3t |  | SB4 | 矮牆樑 | C 200x60x2.3t | 背立面圖
SB5 | 風扇樑 | C 75x45x15x2.3t |  | SB5 | 風扇樑 | C 75x45x15x2.3t
SB6 | 水槽樑 | C 75x45x15x2.3t |  | SB6 | 水槽樑 | C 75x45x15x2.3t
SB7 | 內網桁管 | C 75x45x15x2.3t |  | SB7 | 內網桁管 | C 75x45x15x2.3t
SB8 | 側樑 | 2□□ 50x50x3.2t |  | SB8 | 側樑 | 2□□ 50x50x3.2t
SB9 | 主樑 | 上下弦桿□60x30x3.2t H=500 |  | SB9 | 主樑 | 上下弦桿□60x30x3.2t H=500
其他 |  |  |  | 其他
T1 | 側拉桿 | Ø 10mm |  | T1 | 側拉桿 | Ø 10mm
W1 | 水槽 | U120x100x3.2t |  | W1 | 水槽 | U120x100x3.2t
|  |  |  | 基礎平面圖 |  |  | 橫向剖面圖
回總體規劃表
回前一頁

## B2413
B2413.Venlo力霸型規範
型式 | 圓頂力霸 | [5 empty] | 正立面圖
編號 | 風力分級名稱 | 蒲福風級數 | 承受風速(m/s)
1 | G9 | 9 | 27.5
2 | G11 | 11 | 33
3 | G13 | 13 | 40
編號 | 名稱 | 數值內容
4 | 單棟跨距(cm) | 640 | 960
WTG-G9使用構件尺寸 |  |  |  | WTG-G11使用構件尺寸
編號 | 名 稱 | 規 格 |  | 編號 | 名 稱 | 規 格
柱 |  |  |  | 柱
SC1 | 主立柱 | 2□□ 60x60x3.2t |  | SC1 | 主立柱 | 2□□ 60x60x3.2t
SC1' | 主立柱 | □ 60x60x3.2t |  | SC1' | 主立柱 | □ 60x60x3.2t
SC2 | 副立柱 | □ 60x60x2.3t |  | SC2 | 副立柱 | □ 60x60x3.2t | 左右側立面圖
SC3 | 上層柱 | □ 50x50x1.6t |  | SC3 | 上層柱 | □ 50x50x2.3t
樑 |  |  |  | 樑
SB1 | 外拉網樑 | □ 60x60x2.0t |  | SB1 | 外拉網樑 | □ 60x60x2.0t
SB2 | 外網橫樑 | C 100x50x20x2.3t |  | SB2 | 外網橫樑 | C 100x50x20x2.3t
SB3 | 外網桁架 | C 100x50x20x2.3t |  | SB3 | 外網桁架 | C 100x50x20x2.3t
SB4 | 屋頂架 | □ 50x50x2.3t |  | SB4 | 屋頂架 | □ 50x50x2.3t
SB5 | 屋頂樑 | C 75x45x15x2.3t |  | SB5 | 屋頂樑 | C 100x50x20x2.3t
SB6 | 屋頂桁架 | □ 60x60x2.0t |  | SB6 | 屋頂桁架 | □ 60x60x2.0t
SB7 | 短主樑 | 上下弦桿□60x30x2.3t H=500 |  | SB7 | 短主樑 | 上下弦桿□60x30x3.2t H=500
SB8 | 風扇側樑 | C 75x45x15x2.3t |  | SB8 | 風扇側樑 | C 75x45x15x2.3t
SB9 | 水牆樑 | U100x70x2.3t |  | SB9 | 水牆樑 | U100x70x2.3t
SB10 | 下側樑 | C 75x45x15x2.3t |  | SB10 | 下側樑 | C 75x45x15x2.3t | 背立面圖
SB11 | 側樑 | □ 80x50x3.0t |  | SB11 | 側樑 | □ 80x50x3.0t
SB12 | 主橫樑 | 上下弦桿□60x30x2.3t H=500 |  | SB12 | 主橫樑 | 上下弦桿□60x30x3.2t H=500
其他 |  |  |  | 其他
W1 | 水槽 | U120x100x2.0t |  | W1 | 水槽 | U120x100x2.0t
J1 | 風拉桿 | Ø 10mm |  | J1 | 風拉桿 | Ø 10mm
J2 | 風拉桿 | Ø 13mm |  | J2 | 風拉桿 | Ø 13mm
WTG-G13使用構件尺寸 |  |  |  |  | 基礎平面圖 |  | 橫向剖面圖
編號 | 名 稱 | 規 格
柱
SC1 | 主立柱 | 2□□ 75x75x3.2t
SC1' | 主立柱 | □ 75x75x3.2t
SC2 | 副立柱 | □ 75x75x3.2t
SC3 | 上層柱 | □ 50x50x3.2t
樑
SB1 | 外拉網樑 | □ 60x60x2.0t
SB2 | 外網橫樑 | C 100x50x20x3.2t
SB3 | 外網桁架 | C 100x50x20x3.2t
SB4 | 屋頂架 | □ 60x60x3.2t
SB5 | 屋頂樑 | C 100x50x20x3.2t
SB6 | 屋頂桁架 | □ 60x60x2.0t
SB7 | 短主樑 | 上下弦桿□60x30x3.2t H=500
SB8 | 風扇側樑 | C 75x45x15x2.3t
SB9 | 水牆樑 | U100x70x2.3t
SB10 | 下側樑 | C 100x50x20x3.2t
SB11 | 側樑 | □ 80x50x3.0t
SB12 | 主橫樑 | 上下弦桿□60x30x3.2t H=500
其他
W1 | 水槽 | U120x100x2.0t
J1 | 風拉桿 | Ø 10mm
J2 | 風拉桿 | Ø 13mm
回總體規劃表
回前一頁

## B2421
B2421.簡易型溫室專業
型式 | 簡易型溫室 |  |  |  | 山牆面斜撐安裝 |  |  | 地錨安裝圖
編號 | 風力分級名稱 | 蒲福風級數 | 承受風速(m/s)
1 | G10 | 10 | 30
編號 | 名稱 | 數值內容
2 | 單棟跨距(cm) | 6~6.9 | 7~8.1 | 8.2~9
溫室使用構件尺寸 |  |  | 溫室尺寸規格示意圖 |  | 地錨安裝間距
構件代號 | 規格(mm) | 英制規格
SC1 | Ø42.1 × 1.8t | 1-1/4"
SC2 | Ø33.5 × 1.8t | 1"
SC3 | Ø26.8 × 1.6t | 3/4"
SB1 | Ø33.5 × 1.8t | 1"
SB2 | Ø26.8 × 1.6t | 3/4"
SB3 | Ø21.3 × 1.6t | 1/2"
溫室規格尺寸
溫室代號 | 面寬(m) | 側高(m) | 總高(cm) | 入土深度(cm) | 大棚架 | 輔助柱 | 橫樑 | 加強樑
A型溫室 | 6~6.9 | 255~240 | 480~510 | 75±10 | SC2 | 5支SC2 | 2排SB3 | -
B型溫室 | 7~8.1 | 255~240 | 480~510 | 75±10 | SC1 | 6支SC1 | 2排SB2 | -
C型溫室 | 8.2~9 | 255~240 | 480~510 | 75±10 | SC1 | 7支SC1 | 2排SB2 | SB1
A型溫室 |  |  |  | B型溫室
正立面圖 |  | 背立面圖 |  | 正立面圖 |  |  | 背立面圖
C型溫室
正立面圖 |  | 背立面圖
回總體規劃表
回前一頁

## B31
B31.溫室環境綜合分析
編號 | 名稱
B311 | 颱風侵襲路徑分析
B312 | 溫室環境溫度分析
B313 | 溫室環境腐蝕分析
回總體規劃表
回前一頁

## B311
B311.颱風侵襲路徑分析
編號 | 縣市 | 主要颱風路徑 | 主要風向 |  |  | 次要風向 | 較小風向 |  | 最大陣風 (m/s) | 最大陣風 (級) | 溫室位置
1 | 台北市 | 2 | 西北 | 西南 | - | - | 東 | - | 31.2 | 11 | -
2 | 新北市 | 2 | 西北 | 西南 | - | - | 東 | - | 41.9 | 14 | -
3 | 桃園縣 | 2 | 西 | 北 | 西南 | 南 | 東 | - | 47 | 15 | -
4 | 新竹縣 | 2 | 西 | 北 | 西南 | 南 | 東 | - | 36.7 | 12 | -
5 | 苗栗縣 | 2 | 西 | 北 | - | - | 東 | - | - | - | -
6 | 台中市 | 3 | 西 | 北 | 西南 | 南 | 東 | - | 34.2 | 12 | -
7 | 彰化縣 | 3 | 西 | 北 | 南 | - | 東 | - | - | - | -
8 | 雲林縣 | 3 | 西 | 北 | 南 | - | 東 | - | - | - | -
9 | 嘉義縣 | 3 | 西 | 北 | 西南 | 南 | 東 | - | 33.8 | 12 | V
10 | 台南市 | 4 | 西 | 北 | 南 | - | 東 | - | 37.1 | 13 | -
11 | 高雄市 | 4 | 西 | 北 | 南 | - | 東 | - | 39.1 | 13 | -
12 | 屏東縣 | 4 | 西 | 北 | 南 | - | 東 | - | 32.2 | 11 | -
13 | 南投縣 | 3 | 西 | 北 | - | - | 東 | - | 43.8 | 14 | -
14 | 基隆市 | 2 | 東北 | 北 | - | - | 西 | - | 50 | 15 | -
15 | 宜蘭縣 | 2 | 東 | 東北 | 東南 | 北 | 西 | - | 50.6 | 15 | -
16 | 花蓮縣 | 3 | 東 | 北 | 東南 | 南 | 西 | - | 64.9 | 17 | -
17 | 台東縣 | 4 | 東 | 東北 | 南 | 北 | 西 | - | 57.2 | 17 | -
18 | 澎湖縣 | 7 | 東 | 北 | 南 | 西 | - | - | 54.8 | 16 | -
19 | 金門縣 | 7 | 東 | 北 | 南 | 西 | - | - | 61.7 | 17 | -
20 | 馬祖 | 7 | 東 | 北 | 南 | 西 | - | - | 48.9 | 15 | -
回總體規劃表
回前一頁

## B312
B312.溫室環境溫度分析
編號 | 溫室環境溫度分析
1 | 較高的建築全靠自然通風來降溫，無其它降溫措施，則屋簷高應採3.5m或更高，若有配合其它降溫措施如外遮蔭、風機、造霧等，則屋簷高度可稍減，但仍有其低限，以維持在三米或以上為宜。
2 | 太子樓式、側翼開啟式或不對稱斜坡(鋸齒式)屋頂可使上升的熱空氣由上方離開，可在開口下方加裝抽風風扇以加強換氣。
3 | 採用開放或半開放的建築，應配合場地的選擇，夏季之風向等，善加利用自然通風方式來降溫。
4 | 使用外遮蔭時，外遮蔭系統平時可採固定安置方式，遮蔭網距屋頂應至少有20cm之距離以允許空氣流通，外遮蔭系統應提供手動收起功能，以防止強風時吹壞。
5 | 使用內遮蔭之目的在將熱阻隔於遮蔭網之上方，配合風機之使用可將上方較熱空氣抽走。內遮蔭系統應採可收放式，需注意在張開時不要擋了下層空氣至屋頂上方開口之路徑。
6 | 使用側遮蔭時，側遮蔭系統可分伸出式或捲揚式兩種，兩式皆可在強日照時遮蔽強光；但就降溫之目的而言，伸出式會優於捲揚式，因為前者屬屋簷之延伸，後者在捲下遮蔭時會減少入風口面積較為不利。後者之優點在於不佔面積、價廉，亦可在低溫或強風時提供保溫與擋風之功能。午後，西側的側牆特別需要遮蔭。
|  | 空氣層厚度 | 熱傳導係數
| 靜滯的空氣層 | 5 cm | 0.35
|  | 10 cm | 0.52
|  | 20 cm | 1.12
| 允許空氣流通之空氣層 | 5 cm | 0.13
|  | 10 cm | 0.1
|  | 15 cm | 0.08
|  | 20 cm | 0.07
|  | 30 cm | 0.07
編號 | 溫室降溫方式
1 | 自然通風:在溫室周圍或頂層留通風窗(側窗與天窗)，當室內溫度由於日照而提高時，熱空氣會因密度降低而上浮由天窗溢出，而外界空氣由側窗流入造成對流，當溫度差異愈大時其流速愈快，但室溫仍將大於外溫。
2 | 強制通風:機械式通風一般使用風機將溫室內熱空氣強制抽出同時由於壓差而將大氣吸入達到通風之效果。此系統需維持適當的氣密性才能使空氣由進氣口進，由排氣風機出。
3 | 風機濕簾法與風機水霧法:風機濕簾(水牆)法之設計優良者其效率在75- 85%，風量過大、風速過高，將降低空氣與溼簾之接觸時間，效率反而下降。水牆之安置可有多種方法，一般以直立式最為常見。
4 | 風機微霧法:簡稱噴霧法，噴霧系統所噴出之霧氣是由水蒸氣和極細小的水滴所組成的，傳統的霧氣產生方式是水經由高壓過程通過極小的洞（噴嘴）所產生的「雲」，霧氣的產生亦可透過超音波振盪方式或旋轉離心方式產生。
5 | 冷凍循環法:使用壓縮式冷氣機為是最有效的降溫方法，但耗電量高，除非符合經濟效益一般不予考慮。吸收式冷卻系統之冷卻能力雖遜於壓縮式冷氣系統， 但其耗電量甚低(小於前者之5%)。
6 | 乾燥除濕法:在高濕及年溫變化小的熱帶地區，利用除濕裝置將外氣之濕度降低。產生的高溫、低濕之空氣經熱交換器加以兩次預冷，預冷降溫之空氣再經壓縮機降至更低溫度，而後進入室內與室內空氣混合達到空調效果。
回總體規劃表
回前一頁

## B313
B313.溫室環境腐蝕分析
|  |  | 溫室所在縣市 | 溫室所在地點
|  |  | 嘉義縣 | 平原
腐蝕性分類 | 腐蝕性說明 | 環境說明 | 腐蝕環境判斷 | 作業環境判斷 | 綜合判斷
C1 | 腐蝕性非常低 | 台灣山區乾燥地域 | - | - | -
C2 | 腐蝕性低 | 台灣山區 | - | - | -
C3 | 腐蝕性中等 | 臺灣西部大甲溪以南(如台中市至台南市) | V | - | -
C4 | 腐蝕性高 | 臺灣西部大甲溪以北地區(如通霄以北之苗栗、新竹、桃園、台北市)及高雄市與屏東恆春。 | - | V | V
C5 | 腐蝕性非常高 | 台灣沿海地區 | - | - | -
大氣腐蝕性定義:根據標準金屬試片在某環境中進行自然暴露，並以最初第一年的腐蝕率大小來決定大氣腐蝕環境分類。
金屬在不同區域之腐蝕速率表
腐蝕性分類 | 腐蝕速率 (γcorr)
| 單位 | 碳鋼 | 鋅 | 銅 | 鋁
C1 | g/m2 /yr | γcorr £ 10 | γcorr £ 0.7 | γcorr £ 0.9 | 可忽視
| µm/yr | γcorr £ 1.3 | γcorr £ 0.1 | γcorr £ 0.1 | －
C2 | g/m2 /yr | 10 £ γcorr £ 200 | 0.7 < γcorr £ 5 | 0.9 < γcorr £ 5 | γcorr £ 0.6
| µm/yr | 1.3 £ γcorr £ 25 | 0.1 < γcorr £ 0.7 | 0.1 < γcorr £ 0.6 | －
C3 | g/m2 /yr | 200 < γcorr £ 400 | 5 < γcorr £ 15 | 5 < γcorr £ 12 | 0.6 < γcorr £ 2
| µm/yr | 25 < γcorr £ 50 | 0.7 < γcorr £ 2.1 | 0.6 < γcorr £ 1.3 | －
C4 | g/m2 /yr | 400 < γcorr £ 650 | 15 < γcorr £ 30 | 12 < γcorr £ 25 | 2 < γcorr £ 5
| µm/yr | 50 < γcorr £ 80 | 2.1 < γcorr £ 4.2 | 1.3 < γcorr £ 2.8 | －
C5 | g/m2 /yr | 650 < γcorr £ 1500 | 30 < γcorr £ 60 | 25 < γcorr £ 50 | 5 < γcorr £ 10
| µm/yr | 80 < γcorr £ 200 | 4.2 < γcorr £ 8.4 | 2.8 < γcorr £ 5.6 | －
碳鋼、鋅、銅、鋁金屬之大氣腐蝕分類等位圖
溫室所在縣市 | 嘉義縣 | 3 | 溫室所在地點 | 平原 | 4
縣市 | 腐蝕性分類 | 溫室所在縣市腐蝕性分類 | 地點 | 腐蝕性加乘 | 地點腐蝕性分類
台北市 | 4 | - | 沿海 | 5 | -
新北市 | 4 | - | 平原 | 1 | 4
桃園縣 | 4 | - | 郊區 | 0 | -
新竹縣 | 4 | -
苗栗縣 | 4 | -
台中市 | 3 | -
彰化縣 | 3 | -
雲林縣 | 3 | -
嘉義縣 | 3 | 3
台南市 | 3 | -
高雄市 | 4 | -
屏東縣 | 4 | -
南投縣 | 2 | -
基隆市 | 4 | -
宜蘭縣 | 4 | -
花蓮縣 | 4 | -
台東縣 | 4 | -
澎湖縣 | 4 | -
金門縣 | 4 | -
馬祖 | 4 | -
腐蝕環境判斷 | 作業環境判斷 | 綜合判斷
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
3 | 0 | 0
0 | 4 | C4
0 | 0 | 0
3 | 4 | 4
回總體規劃表
回前一頁

## B32
B32.溫室設計綜合分析
編號 | 名稱
B321 | 地形地貌分析
B322 | 抗颱風力等級設定
回總體規劃表
回前一頁

## B321
B321.溫室周遭建物
溫室所在縣市 |  | 嘉義縣
溫室朝向 |  | 北
編號 | 方向 | 有無建物 | 建物形式 | 建物高度 | 風力級數影響
1 | 東 | 有 | 溫室 | 4 | -1
2 | 西 | 無 | - | 0 | 0
3 | 南 | 無 | - | 0 | 0
4 | 北 | 無 | - | 0 | 0
|  | 24小時最大雨量(mm) | 526
編號 | 縣市 | 24小時最大雨量(mm) | 排水需求
1 | 台北市 | 218.5 | -
2 | 新北市 | 603.5 | -
3 | 桃園縣 | - | -
4 | 新竹縣 | 602 | -
5 | 苗栗縣 | - | -
6 | 台中市 | 478.9 | -
7 | 彰化縣 | - | -
8 | 雲林縣 | - | -
9 | 嘉義縣 | 526 | 526
10 | 台南市 | 535 | -
11 | 高雄市 | 537.5 | -
12 | 屏東縣 | 618.5 | -
13 | 南投縣 | 655 | -
14 | 基隆市 | 490.3 | -
15 | 宜蘭縣 | 400 | -
16 | 花蓮縣 | 443.5 | -
17 | 台東縣 | 842 | -
18 | 澎湖縣 | 430.5 | -
19 | 金門縣 | 250 | -
20 | 馬祖 | 120.5 | -
回總體規劃表
回前一頁

## B322
B322.抗颱風力等級設定
| 溫室所在縣市 | 嘉義縣
| 溫室周遭方位 | 東 | 西 | 南 | 北
| 建物高度(m) | 4 | 0 | 0 | 0
| 風力級數影響 | -1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 東 | 西 | 南 | 北 | 最大風力
|  |  |  | 抗颱風力等級 |  | 9 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | 耐風級數需求 |  |  |  | 建物影響耐風級數需求
編號 | 縣市 | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北
1 | 台北市 | 9 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | -
2 | 新北市 | 12 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | -
3 | 桃園縣 | 13 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | -
4 | 新竹縣 | 10 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | -
5 | 苗栗縣 | 10 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | -
6 | 台中市 | 10 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | -
7 | 彰化縣 | 10 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | -
8 | 雲林縣 | 10 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | -
9 | 嘉義縣 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12
10 | 台南市 | 11 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | -
11 | 高雄市 | 11 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | -
12 | 屏東縣 | 9 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | -
13 | 南投縣 | 12 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | -
14 | 基隆市 | 15 | 13 | 13 | 15 | - | - | - | -
15 | 宜蘭縣 | 15 | 13 | 15 | 15 | - | - | - | -
16 | 花蓮縣 | 17 | 15 | 17 | 17 | - | - | - | -
17 | 台東縣 | 17 | 15 | 17 | 17 | - | - | - | -
18 | 澎湖縣 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | -
19 | 金門縣 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | -
20 | 馬祖 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | -
[5 empty] | 耐風級數 | 10 | 12 | 12 | 12
回總體規劃表
回前一頁

## B41
B41.環境需求設計
編號 | 名稱 | 數值內容
1 | 地基總寬(m) | 25
2 | 地基總長(m) | 104
3 | 地基面積(m2) | 2600
4 | 種植作物 | 小番茄 | 0
5 | 溫室朝向 | 北
6 | 溫室總寬(m) | 22.6
7 | 溫室總長(m) | 102
8 | 溫室面積(m2) | 2305.2
9 | 溫室總高(cm) | 550
10 | 腐蝕分類 | 4
11 | 溫室東方抗風力(級風) | 9
12 | 溫室西方抗風力(級風) | 12
13 | 溫室南方抗風力(級風) | 12
14 | 溫室北方抗風力(級風) | 12
15 | 24小時最大雨量(mm) | 526
16 | 24小時一般雨量(mm) | 200
回總體規劃表
回前一頁

## B42
B42.溫室基本設計
溫室地基 |  |  | 溫室建地
面寬(m) | 長(m) | 方位 | 面寬(m) | 長(m) | 方向
25 | 104 | 北 | 22.6 | 102 | 北
溫室內農作物 |  |  | 溫室平時排水量需求(L/min) |  | 排水管徑(in)
小番茄 | 0 |  | 320.1667 |  | 3
耐風級數需求 |  |  |  | 適合溫室 |  |  |  |  | 排水槽數量 | 排水量(L/min)
東 | 西 | 南 | 北 | A型簡易溫室 | 0 | 0 | 圓頂力霸型室 | 精密溫室 | 5 | 820.8661
9 | 12 | 12 | 12
編號 | 溫室形式 |  | 溫室總高(cm) | 實際總高(cm) | 立柱高(cm) | 屋頂高(cm) | 單棟跨距(cm) | 實際跨距(cm) | 桁架間距(cm) | 山牆面桁架間距(cm) | 連棟數
B421 | A型簡易溫室 |  | 480~510 | 550 | 240 | 310 | 600~690 | 565 | 100 | 100 | 4
B422 | B型簡易溫室 |  | 480~510 | 550 | 240 | 310 | 700~810 | 565 | 100 | 100 | 4
B423 | C型簡易溫室 |  | 480~510 | 550 | 240 | 310 | 820~900 | 565 | 100 | 100 | 4
B424 | 圓頂力霸型溫室 |  | 550 | 550 | 400 | 150 | 600 | 565 | 400 | 400 | 4
B425 | 精密溫室
回總體規劃表
回前一頁

## B43
B43.溫室結構設計
| 溫室結構 |  | 溫室建地
| 選定溫室 | 有無力霸樑 | 面寬(m) | 長(m) | 方向
| B型簡易溫室 | 無 | 22.6 | 102 | 北
| 地錨設計 |  | 溫室山牆面設計 |  |  | 超韌性膠布UV2892AD/0.15mm長效膜
溫室桁架設計
超韌性膠布UV2992AD/0.18mm長效膜
溫室平面設計
A型簡易溫室
B型簡易溫室
C型簡易溫室
圓頂力霸型溫室
精密溫室
回總體規劃表
回前一頁

## B44
B44.溫室防颱強化設計
編號 | 名稱
B441 | 內部結構強化
B442 | 外部結構強化
B443 | 破風結構強化
回總體規劃表
回前一頁

## B441
B441.內部結構強化
|  | 東 | 西 | 南 | 北
| 溫室耐風壓需求 | 9 | 12 | 12 | 12
| 溫室座向 | 北
|  | 東 | 西 | 南 | 北
| 內部結構補強 | - | V | V | V
| 內部結構強化方式 | 山牆面斜撐樑 |  |  |  |  | 增加排水管
| 溫室側牆強化方式 | 力霸樑斜撐桿
| 溫室排水量需求(L/min) | 842.0383
| 溫室排水量(L/min) | 820.8661
| 溫室水槽強化方式 | 增加水槽補強件 | 增加排水管
| 溫室水槽強化 | V | -
溫室平面圖
|  | 山牆面斜撐樑 | 力霸樑斜撐桿
北方山牆面內部強化
南方山牆面內部強化
東側力霸樑內部強化
西側力霸樑內部強化
回總體規劃表
回前一頁

## B442
B442.外部結構強化
|  | 東 | 西 | 南 | 北
| 溫室耐風壓需求 | 9 | 12 | 12 | 12
| 溫室座向 | 北
|  | 東 | 西 | 南 | 北
| 外部結構補強 | - | - | - | -
| 外部結構強化方式 | 山牆面增加拉繩
| 溫室側牆強化方式 | 力霸樑增加拉繩
|  | 山牆面增加拉繩 | 力霸樑增加拉繩
溫室平面圖
北方山牆面外部強化
南方山牆面外部強化
西側力霸樑外部強化
回總體規劃表
回前一頁

## B443
B443.破風結構強化
|  | 東 | 西 | 南 | 北
| 溫室耐風壓需求 | 9 | 12 | 12 | 12
| 溫室座向 | 北
|  | 東 | 西 | 南 | 北
| 破風結構補強 | - | - | - | -
| 破風強化方式 | 山牆面增加拉網 | 山牆面增加破風牆
| 側牆破風強化方式 | 力霸樑增加拉網 | 溫室側牆增加破風牆
破風牆架設
|  | 山牆面增加拉網或破風牆 | 溫室側牆增加拉網或破風牆
北方山牆面破風強化
南方山牆面破風強化
西
側力霸樑破風強化
回總體規劃表
回前一頁

## B45
B45.溫室處理設計
|  |  | 溫室所在縣市 | 溫室所在地點
|  |  | 嘉義縣 | 平原
腐蝕性分類 | 腐蝕性說明 | 環境說明 | 腐蝕環境判斷 | 作業環境判斷 | 綜合判斷 | 等級 | 鍍鋅層厚度(μm) | 塗層厚度(μm)
C1 | 腐蝕性非常低 | 台灣山區乾燥地域 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0
C2 | 腐蝕性低 | 台灣山區 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0
C3 | 腐蝕性中等 | 臺灣西部大甲溪以南(如台中市至台南市) | V | 0 | 0 | 3 | 45 | 100
C4 | 腐蝕性高 | 臺灣西部大甲溪以北地區(如通霄以北之苗栗、新竹、桃園、台北市)及高雄市與屏東恆春。 | 0 | V | V | 4 | 50 | 200
C5 | 腐蝕性非常高 | 台灣沿海地區 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 300
大氣腐蝕性定義:根據標準金屬試片在某環境中進行自然暴露，並以最初第一年的腐蝕率大小來決定大氣腐蝕環境分類。 | [5 empty] | 6 | 60 | 400
金屬在不同區域之腐蝕速率表
腐蝕性分類 | 腐蝕速率 (γcorr)
| 單位 | 碳鋼 | 鋅 | 銅 | 鋁
C1 | g/m2 /yr | γcorr £ 10 | γcorr £ 0.7 | γcorr £ 0.9 | 可忽視
| µm/yr | γcorr £ 1.3 | γcorr £ 0.1 | γcorr £ 0.1 | －
C2 | g/m2 /yr | 10 £ γcorr £ 200 | 0.7 < γcorr £ 5 | 0.9 < γcorr £ 5 | γcorr £ 0.6
| µm/yr | 1.3 £ γcorr £ 25 | 0.1 < γcorr £ 0.7 | 0.1 < γcorr £ 0.6 | －
C3 | g/m2 /yr | 200 < γcorr £ 400 | 5 < γcorr £ 15 | 5 < γcorr £ 12 | 0.6 < γcorr £ 2
| µm/yr | 25 < γcorr £ 50 | 0.7 < γcorr £ 2.1 | 0.6 < γcorr £ 1.3 | －
C4 | g/m2 /yr | 400 < γcorr £ 650 | 15 < γcorr £ 30 | 12 < γcorr £ 25 | 2 < γcorr £ 5
| µm/yr | 50 < γcorr £ 80 | 2.1 < γcorr £ 4.2 | 1.3 < γcorr £ 2.8 | －
C5 | g/m2 /yr | 650 < γcorr £ 1500 | 30 < γcorr £ 60 | 25 < γcorr £ 50 | 5 < γcorr £ 10
| µm/yr | 80 < γcorr £ 200 | 4.2 < γcorr £ 8.4 | 2.8 < γcorr £ 5.6 | －
溫室所在縣市 | 嘉義縣 | 3 | 溫室所在地點 | 平原 | 4
縣市 | 腐蝕性分類 | 溫室所在縣市腐蝕性分類 | 地點 | 腐蝕性加乘 | 地點腐蝕性分類
台北市 | 4 | 0 | 沿海 | 5 | 0
新北市 | 4 | 0 | 平原 | 1 | 4
桃園縣 | 4 | 0 | 郊區 | 0 | 0
新竹縣 | 4 | 0
苗栗縣 | 4 | 0
台中市 | 3 | 0
彰化縣 | 3 | 0
雲林縣 | 3 | 0
嘉義縣 | 3 | 3
台南市 | 3 | 0
高雄市 | 4 | 0
屏東縣 | 4 | 0
南投縣 | 2 | 0
基隆市 | 4 | 0
宜蘭縣 | 4 | 0
花蓮縣 | 4 | 0
台東縣 | 4 | 0
澎湖縣 | 4 | 0
金門縣 | 4 | 0
馬祖 | 4 | 0
腐蝕環境判斷 | 作業環境判斷 | 綜合判斷
0 | 0
0 | 0
3 | 0
0 | 4
0 | 0
3 | 4 | 4
回總體規劃表
回前一頁

## B46
B46.溫室工程設計
編號 | 名稱
B461 | A型簡易溫室
B462 | B型簡易溫室
B463 | C型簡易溫室
B464 | 圓頂力霸型溫室
B465 | 精密型溫室
回總體規劃表
回前一頁

## B461
B461.A型簡易型溫室
|  |  |  | 溫室結構選擇 | 輕量化 | 溫室耐風等級 | 10
|  |  |  | 溫室重量 | 14409.707 | kg
|  |  |  | 鍍鋅鋼價格 | 36 | 元/kg
|  |  |  | 構件材料成本 | 518749.451 | 元
溫室形式
A型簡易型溫室
| 單棟溫室跨度(cm) |  | 連棟數 | 溫室長度(m)
| 565 |  | 4 | 102
| 溫室總高(cm) | 立柱高(cm) | 屋頂高(cm) | 面積(坪)
| 550 | 240 | 310 | 698.5455
| 桁架間距(cm) | 山牆面桁架間距(cm) | 地錨間距(cm) | 桁架排數 | 地錨排數
| 100 | 100 | 500 | 103 | 22
a.山牆面構件數量 |  |  | 連棟數 | 4 | 山牆數 | 2
編號 | 構件名稱 | 構件編號 | 長度(cm) | 單棟數量 | 連棟數量 | 單排連棟重量(kg)
1 | 立柱1 | SC2 | 510 | 1 | 4 | 25.7434
2 | 立柱2 | SC2 | 480 | 2 | 8 | 48.4581
3 | 立柱3 | SC2 | 400 | 2 | 8 | 40.3818
4 | 邊立柱 | SC2 | 240 | 2 | 8 | 24.2291
5 | 圓頂彎管 | SC2 | 947.1902 | 1 | 4 | 47.8115
6 | 橫樑 | SB3 | 700 | 2 | 8 | 33.3957
[5 empty] | 合計 | 220.0195
山牆面構件總重量 | [5 empty] | 440.0389
b.桁架構件數量 |  |  | 連棟數 | 4 | 桁架排數 | 101
編號 | 構件名稱 | 構件編號 | 長度(cm) | 單棟數量 | 連棟數量 | 單排連棟重量(kg)
1 | T形支架直桿 | SC3 | 330 | 1 | 4 | 10.0258
2 | T形支架橫桿 | SB1 | 700 | 1 | 4 | 35.334
3 | T形支架連接桿 | SB2 | 100 | 1 | 4 | 3.0381
4 | 圓頂連接桿 | SB3 | 100 | 5 | 20 | 11.927
5 | 側連接桿 | SB3 | 100 | 6 | 6 | 3.5781
6 | 邊立柱 | SC2 | 240 | 2 | 8 | 24.2291
7 | 圓頂彎管 | SC2 | 994.1395 | 1 | 4 | 50.1814
[5 empty] | 合計 | 138.3135
桁架構件總重量 |  |  |  |  | 桁架構件總重量 | 13969.668
溫室重量合計 |  |  |  |  | 桁架構件總重量 | 14409.707
鍍鋅鋼價格(元/kg) |  | 36 |  |  | 溫室材料成本合計 | 518749.451
代號 | 溫室結構選擇 |  | 耐風增強係數
1 | 輕量化 | 1 | 0 | 1
2 | 原型 | 0 | 0 | 0
3 | 強化 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 1
|  |  | 溫室結構代號 | 1
回總體規劃表
回前一頁

## B462
B462.B型簡易型溫室
|  |  |  | 溫室結構選擇 | 輕量化 | 溫室耐風等級 | 10
|  |  |  | 溫室重量 | 17576.5871 | kg
|  |  |  | 鍍鋅鋼價格 | 36 | 元/kg
|  |  |  | 構件材料成本 | 632757.135 | 元
溫室形式
B型簡易型溫室
| 單棟溫室跨度(cm) |  | 連棟數 | 溫室長度(m)
| 565 |  | 4 | 102
| 溫室總高(cm) | 立柱高(cm) | 屋頂高(cm) | 面積(坪)
| 550 | 240 | 310 | 698.5455
| 桁架間距(cm) | 山牆面桁架間距(cm) | 地錨間距(cm) | 桁架排數 | 地錨排數
| 100 | 100 | 500 | 103 | 22
a.山牆面構件數量 |  |  | 連棟數 | 4 | 山牆數 | 2
編號 | 構件名稱 | 構件編號 | 長度(cm) | 單棟數量 | 連棟數量 | 單排連棟重量(kg)
1 | 立柱1 | SC1 | 510 | 2 | 8 | 65.3672
2 | 立柱2 | SC1 | 480 | 2 | 8 | 61.5221
3 | 立柱3 | SC1 | 400 | 2 | 8 | 51.2684
4 | 邊立柱 | SC1 | 240 | 2 | 8 | 30.761
5 | 圓頂彎管 | SC1 | 994.1395 | 1 | 4 | 63.7099
6 | 橫樑 | SB2 | 800 | 2 | 8 | 48.61
[5 empty] | 合計 | 321.2386
山牆面構件總重量 | [5 empty] | 642.4771
b.桁架構件數量 |  |  | 連棟數 | 4 | 桁架排數 | 101
編號 | 構件名稱 | 構件編號 | 長度(cm) | 單棟數量 | 連棟數量 | 單排連棟重量(kg)
1 | T形支架直桿 | SC3 | 330 | 1 | 4 | 10.0258
2 | T形支架橫桿 | SB1 | 800 | 1 | 4 | 40.3818
3 | T形支架連接桿 | SB2 | 100 | 6 | 24 | 18.2288
4 | 側連接桿 | SB2 | 100 | 6 | 6 | 4.5572
5 | 邊立柱 | SC1 | 240 | 2 | 8 | 30.761
6 | 圓頂彎管 | SC1 | 994.1395 | 1 | 4 | 63.7099
[5 empty] | 合計 | 167.6645
桁架構件總重量 |  |  |  |  | 桁架構件總重量 | 16934.1099
溫室重量合計 |  |  |  |  | 桁架構件總重量 | 17576.5871
鍍鋅鋼價格(元/kg) |  | 36 |  |  | 溫室材料成本合計 | 632757.135
代號 | 溫室結構選擇 |  | 耐風增強係數
1 | 輕量化 | 1 | 0 | 1
2 | 原型 | 0 | 0 | 0
3 | 強化 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 1
|  |  | 溫室結構代號 | 1
回總體規劃表
回前一頁

## B463
B463.C型簡易型溫室
|  |  |  | 溫室結構選擇 | 輕量化 | 溫室耐風等級 | 10
|  |  |  | 溫室重量 | 19525.3757 | kg
|  |  |  | 鍍鋅鋼價格 | 36 | 元/kg
|  |  |  | 構件材料成本 | 702913.525 | 元
溫室形式
C型簡易型溫室
| 單棟溫室跨度(cm) |  | 連棟數 | 溫室長度(m)
| 565 |  | 4 | 102
| 溫室總高(cm) | 立柱高(cm) | 屋頂高(cm) | 面積(坪)
| 550 | 240 | 310 | 698.5455
| 桁架間距(cm) | 山牆面桁架間距(cm) | 地錨間距(cm) | 桁架排數 | 地錨排數
| 100 | 100 | 500 | 103 | 22
a.山牆面構件數量 |  |  | 連棟數 | 4 | 山牆數 | 2
編號 | 構件名稱 | 構件編號 | 長度(cm) | 單棟數量 | 連棟數量 | 單排連棟重量(kg)
1 | 立柱1 | SC1 | 510 | 1 | 4 | 32.6836
2 | 立柱2 | SC1 | 490 | 2 | 8 | 62.8038
3 | 立柱3 | SC1 | 450 | 2 | 8 | 57.6769
4 | 立柱3 | SC1 | 380 | 2 | 8 | 48.705
5 | 邊立柱 | SC1 | 240 | 2 | 8 | 30.761
6 | 圓頂彎管 | SC1 | 1094.845 | 1 | 4 | 70.1637
7 | 上橫樑 | SB1 | 500 | 2 | 8 | 50.4772
8 | 橫樑 | SB2 | 900 | 2 | 8 | 54.6863
[5 empty] | 合計 | 407.9574
山牆面構件總重量 | [5 empty] | 815.9148
9
b.桁架構件數量 |  |  | 連棟數 | 4 | 桁架排數 | 101
編號 | 構件名稱 | 構件編號 | 長度(cm) | 單棟數量 | 連棟數量 | 單排連棟重量(kg)
1 | T形支架直桿 | SC3 | 330 | 1 | 4 | 10.0258
2 | T形支架橫桿 | SB1 | 900 | 1 | 4 | 45.4295
3 | T形支架連接桿 | SB2 | 100 | 8 | 32 | 24.305
4 | 側連接桿 | SB2 | 100 | 6 | 6 | 4.5572
5 | 邊立柱 | SC1 | 240 | 2 | 8 | 30.761
6 | 圓頂彎管 | SC1 | 1094.845 | 1 | 4 | 70.1637
[5 empty] | 合計 | 185.2422
桁架構件總重量 |  |  |  |  | 桁架構件總重量 | 18709.4609
溫室重量合計 |  |  |  |  | 桁架構件總重量 | 19525.3757
鍍鋅鋼價格(元/kg) |  | 36 |  |  | 溫室材料成本合計 | 702913.525
代號 | 溫室結構選擇 |  | 耐風增強係數
1 | 輕量化 | 1 | 0 | 1
2 | 原型 | 0 | 0 | 0
3 | 強化 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 1
|  |  | 溫室結構代號 | 1
回總體規劃表
回前一頁

## B464
B464.圓頂力霸塑膠型溫室
|  |  |  | 溫室結構選擇 | 輕量化 | 溫室耐風等級 | 12
|  |  |  | 溫室重量 | 31397.5557 | kg
|  |  |  | 鍍鋅鋼價格 | 36 | 元/kg
|  |  |  | 構件材料成本 | 1130312.006 | 元
溫室形式
圓頂力霸塑膠型溫室
| 單棟溫室跨度(cm) |  | 連棟數 | 溫室長度(m)
| 565 |  | 4 | 102
| 溫室總高(cm) | 立柱高(cm) | 屋頂高(cm) | 面積(坪)
| 550 | 400 | 150 | 698.5455
| 桁架間距(cm) | 山牆面桁架間距(cm) | 桁架排數 | 圓頂桁架排數
| 400 | 400 | 26 | 50
a.山牆面構件數量 |  |  | 連棟數 | 4 | 山牆數 | 2
編號 | 構件名稱 | 構件編號 | 長度(cm) | 單棟數量 | 連棟數量 | 單排連棟重量(kg)
1 | 主立柱 | E301 | 400 | 2 | 5 | 272.302
2 | 副立柱 | E102 | 350 | 1 | 4 | 80.1053
3 | 圓頂彎管 | E201 | 660 | 1 | 4 | 47.3485
4 | 圓頂支架 | E202 | 600 | 1 | 4 | 33.8585
5 | 力霸梁直樑 | E103 | 600 | 2 | 8 | 129.9494
6 | 力霸梁支架 | E104 | 600 | 1 | 4 | 26.6321
7 | 側樑 | E401 | 600 | 2 | 8 | 161.432
[5 empty] | 合計 | 751.6277
山牆面構件總重量 | [5 empty] | 1503.2554
b.桁架構件數量 |  |  | 連棟數 | 4 | 桁架排數 | 24
編號 | 構件名稱 | 構件編號 | 長度(cm) | 單棟數量 | 連棟數量 | 單排連棟重量(kg)
1 | 主立柱 | E301 | 400 | 2 | 9 | 490.1436
2 | 副立柱 | E102 | 350 | 0 | 0 | 0
3 | 圓頂彎管 | E201 | 660 | 1 | 4 | 47.3485
4 | 圓頂支架 | E202 | 600 | 1 | 4 | 33.8585
5 | 力霸梁直樑 | E103 | 600 | 2 | 8 | 129.9494
6 | 力霸梁支架 | E104 | 600 | 1 | 4 | 26.6321
7 | T形支架 | E202 | 700 | 1 | 4 | 39.5016
[5 empty] | 合計 | 767.4337
桁架構件總重量 |  |  |  |  | 桁架構件總重量 | 18418.4081
c.圓頂桁架構件數量 |  | 連棟數 | 4 | 圓頂桁架排數 |  | 50
編號 | 構件名稱 | 構件編號 | 長度(cm) | 單棟數量 | 連棟數量 | 單排連棟重量(kg)
1 | 圓頂彎管 | E201 | 660 | 1 | 4 | 47.3485
2 | 圓頂支架 | E202 | 600 | 1 | 4 | 33.8585
3 | 直樑 | E103 | 600 | 1 | 4 | 64.9747
[5 empty] | 合計 | 146.1817
圓頂桁架構件總重量 |  |  |  |  | 桁架構件總重量 | 7309.0848
d.溫室桁架連結構件數量 |  |  | 連棟數 | 4 | 桁架排數 | 26
編號 | 構件名稱 | 構件編號 | 長度(cm) | 單棟數量 | 連棟數量 | 單排連棟重量(kg)
1 | 側樑 | E401 | 400 | 2 | 4 | 53.8107
2 | 圓頂桁架連接管 | E202 | 400 | 5 | 20 | 112.8616
3 | 水槽 | E501 | 400 | 2 | 5 | 202.6525
[5 empty] | 合計 | 166.6723
圓頂桁架構件總重量 |  |  |  |  | 桁架構件總重量 | 4166.8073
溫室重量合計 |  |  |  |  | 桁架構件總重量 | 31397.5557
鍍鋅鋼價格(元/kg) |  | 36 |  |  | 溫室材料成本合計 | 1130312.006
代號 | 溫室結構選擇 |  | 耐風增強係數
1 | 輕量化 | 1 | 0 | 1
2 | 原型 | 0 | 0 | 0
3 | 強化 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 1
|  |  | 溫室結構代號 | 1
回總體規劃表
回前一頁

## B47
B47.溫室成本設計
編號 | 名稱 | 溫室重量(kg) | 構件成本(元) | 製造成本(元) | 配件成本(元) | 人力成本(元) | 管理成本(元) | 成本合計(元)
B471 | A型簡易溫室成本 | 14409.707 | 518749.451 | 172916.4837 | 144097.0697 | 216145.6046 | 272343.4618 | 1338661.7776
B472 | B型簡易溫室成本 | 17576.5871 | 632757.135 | 210919.045 | 175765.8708 | 263648.8063 | 332197.4959 | 1632864.9401
B473 | C型簡易溫室成本 | 19525.3757 | 702913.525 | 234304.5083 | 195253.7569 | 292880.6354 | 369029.6006 | 1813907.402
B474 | 圓頂力霸型溫室 | 31397.5557 | 1130312.006 | 376770.6687 | 313975.5572 | 470963.3358 | 593413.8031 | 2916832.9265
B475 | 精密型溫室
回總體規劃表
回前一頁

## B51
B51.溫室工程圖
編號 | 主要項目 | 分項項目 | 零件圖 | 工程圖
1 | 地基 | 地錨 | B51101 | B51201
2 | 山牆面 | 主立柱 | B51102 | B51202
3 |  | 副立柱 | B51103 | B51203
4 |  | 屋面弧管 | B51104 | B51204
5 |  | 弧管支撐管 | B51105 | B51205
6 |  | 屋面桁管 | B51106 | B51206
7 |  | 風扇樑 | B51107 | B51207
8 | 桁架 | 內網支撐管 | B51108 | B51208
9 |  | 內網桁管 | B51109 | B51209
10 |  | 力霸樑 | B51110 | B51210
11 |  | 矮牆樑 | B51111 | B51211
12 |  | 水槽樑 | B51112 | B51212
13 |  | 側樑 | B51113 | B51213
14 |  | 側拉桿 | B51114 | B51214
15 |  | 水槽 | B51115 | B51215
16 |  | 斜支撐 | B51116 | B51216
17 | 組合圖 | 山牆面 | B51117 | -
18 |  | 桁架 | B51118 | -
19 |  | 單棟溫室 | B51119 | -
20 |  | 整體溫室 | B51120 | -
回總體規劃表
回前一頁

## B52
B52.溫室資材表
原型
| 編號 | 構件形式 | 構件名稱 | 長(mm) | 寬(mm) | 腳(mm) | 厚度(mm) | 截面積(mm2) | 重量(kg/m)
| E101 | 方管 | 主立柱 | 150 | 75 |  | 3.2 | 1399.04 | 11.0104
| E102 | 方管 | 副立柱 | 60 | 60 |  | 3.2 | 727.04 | 5.7218
| E103 | 方管 | 力霸梁直樑 | 60 | 30 |  | 2 | 344 | 2.7073
| E104 | 方管 | 力霸梁支架 | 25 | 25 |  | 1.5 | 141 | 1.1097
原型 | [9 empty] | 強化 |  |  |  | 輕量化
| 編號 | 構件形式 | 構件名稱 | 直徑(mm) | 寬(mm) | 腳(mm) | 厚度(mm) | 截面積(mm2) | 重量(kg/m) | 直徑(mm) | 厚度(mm) | 截面積(mm2) | 重量(kg/m) | 直徑(mm) | 厚度(mm) | 截面積(mm2) | 重量(kg/m)
| E201 | 圓管 | 圓頂彎管 | 42.1 | (1-1/4") |  | 1.8 | 227.8911 | 1.7935
| E202 | 圓管 | 圓頂支架 | 33.5 | (1") |  | 1.8 | 179.2593 | 1.4108
| E203 | 圓管 | 圓頂桁管 | 26.8 | (3/4") |  | 1.6 | 126.669 | 0.99689
| E204 | 圓管 | 圓頂桁管 | 21.3 | (1/2") |  | 1.6 | 99.023 | 0.77931
| SC1 | 圓管 |  | 42.1 | (1-1/4") |  | 1.8 | 227.8911 | 1.7935 | 42.1 | 2 | 251.9557 | 1.9829 | 42.1 | 1.6 | 203.5752 | 1.6021
| SC2 | 圓管 |  | 33.5 | (1") |  | 1.8 | 179.2593 | 1.4108 | 33.5 | 2 | 197.9203 | 1.5576 | 33.5 | 1.6 | 160.3469 | 1.2619
| SC3 | 圓管 |  | 26.8 | (3/4") |  | 1.6 | 126.669 | 0.99689 | 26.8 | 1.8 | 141.3717 | 1.1126 | 26.8 | 1.2 | 96.5097 | 0.75953
| SB1 | 圓管 |  | 33.5 | (1") |  | 1.8 | 179.2593 | 1.4108 | 33.5 | 2 | 197.9203 | 1.5576 | 33.5 | 1.6 | 160.3469 | 1.2619
| SB2 | 圓管 |  | 26.8 | (3/4") |  | 1.6 | 126.669 | 0.99689 | 26.8 | 1.8 | 141.3717 | 1.1126 | 26.8 | 1.2 | 96.5097 | 0.75953
| SB3 | 圓管 |  | 21.3 | (1/2") |  | 1.6 | 99.023 | 0.77931 | 21.3 | 1.8 | 110.2699 | 0.86782 | 21.3 | 1.2 | 75.7752 | 0.59635
原型
| 編號 | 構件形式 | 構件名稱 | 長(mm) | 寬(mm) | 厚度(mm) | 厚度(mm) | 截面積(mm2) | 重量(kg/m)
| E301 | H型鋼 | 主立柱 | 150 | 75 | 5 | 7 | 1730 | 13.6151
| E302 | H型鋼
原型
| 編號 | 構件形式 | 構件名稱 | 長(mm) | 寬(mm) | 腳(mm) | 厚度(mm) | 截面積(mm2) | 重量(kg/m)
| E401 | C型鋼 | 側樑 | 75 | 45 | 15 | 2.3 | 427.34 | 3.3632
| E402 | C型鋼 | 屋頂側樑 | 100 | 50 | 20 | 2.3 | 530.84 | 4.1777
| E403 | C型鋼 | 側樑 | 150 | 50 | 20 | 2.3 | 645.84 | 5.0828
原型
| 編號 | 構件形式 | 構件名稱 | 直徑(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 厚度(mm) | 截面積(mm2) | 重量(kg/m)
| E501 | 鍍鋅水槽 | 水槽 | - | 220 | 150 | 2.5 | 1287.5 | 10.1326
| E502 | 鍍鋅桿 | 拉桿 | 10 |  |  |  | 78.5398 | 0.61811
披覆材
| 編號 | 批腹膜型號 |  | 厚度(mm) | 縱向 抗拉力強度 (N/mm2) | 橫向 抗拉力強度 (N/mm2) | 抗撕裂強度 (kgf/mm) | 透光率(%) | 折射率(%) | 耐用年限(年)
| E601 | 超韌性膠布UV2892AD/0.15mm長效膜 |  | 0.15 | 32 | 32 | 12 | 90 | 25 | 3
| E602 | 超韌性膠布UV2992AD/0.18mm長效膜 |  | 0.18 | 33 | 35 | 15 | 90 | 25 | 4
回總體規劃表
回前一頁
回圓頂力霸型溫室
回B型簡易型溫室
回C型簡易型溫室
回A型簡易型溫室

## B53
B53.溫室進度表
溫室形式 | B型簡易溫室 | 工時需求(天) | 450 | [10 empty] | 人力工時 | 合計(天) | 450
編號 | 主要項目 | 分項項目 | 週期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計
1 | 地基 | 地錨 | 預定 | V | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 實際 | [12 empty] | 0
|  |  | 人工天 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
3 | 山牆面 | 主立柱 | 預定 | V | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | bar: 預定
4 |  |  | 人工天 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
5 |  | 副立柱 | 預定 | V | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | bar: 預定
6 |  |  | 人工天 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
7 |  | 屋面弧管 | 預定 | V | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | bar: 預定
8 |  |  | 人工天 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
9 |  | 弧管支撐管 | 預定 | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | bar: 預定
10 |  |  | 人工天 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
11 |  | 屋面桁管 | 預定 | V | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | bar: 預定
12 |  |  | 人工天 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
13 |  | 風扇樑 | 預定 | V | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | bar: 預定
14 |  |  | 人工天 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
15 | 桁架 | 內網支撐管 | 預定 | V | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | bar: 預定
16 |  |  | 人工天 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
17 |  | 內網桁管 | 預定 | V | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | bar: 預定
18 |  |  | 人工天 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
19 |  | 力霸樑 | 預定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | bar: 預定
20 |  |  | 人工天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | 矮牆樑 | 預定 | V | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | bar: 預定
22 |  |  | 人工天 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
23 |  | 水槽樑 | 預定 | V | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | bar: 預定
24 |  |  | 人工天 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
25 |  | 側樑 | 預定 | V | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | bar: 預定
26 |  |  | 人工天 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
27 |  | 側拉桿 | 預定 | V | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | bar: 預定
28 |  |  | 人工天 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
29 |  | 水槽 | 預定 | V | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | bar: 預定
30 |  |  | 人工天 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
31 |  | 斜支撐 | 預定 | V | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | bar: 預定
32 |  |  | 人工天 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
33 | 建造施工 | 地基整理 | 預定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | bar: 預定
34 |  |  | 人工天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
35 |  | 資材運送 | 預定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | bar: 預定
36 |  |  | 人工天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
37 |  | 溫室搭建 | 預定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | 0
0 | bar: 預定
38 |  |  | 人工天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
| A型簡易溫室 | 0
| B型簡易溫室 | 2
| C型簡易溫室 | 0
| 圓頂力霸型溫室 | 0
| 精密溫室 | 0
| 溫室形式 | 2
回總體規劃表
回前一頁

## B54
B54.溫室經費表
編號 | 名稱
B541 | A型簡易溫室經費表
B542 | B型簡易溫室經費表
B543 | C型簡易溫室經費表
B544 | 圓頂力霸型溫室
B545 | 精密型溫室
回總體規劃表
回前一頁

## B541
B541.A型簡易型溫室經費表
客戶名稱 |  | 洪培峯 | 連絡電話 | 0936432078
溫室地點資料
編號 | 名稱 | 填寫內容 |  |  | 經費估算(元/坪) | 1916.356
1 | 溫室所在縣市 | 嘉義縣
2 | 溫室所在鄉鎮 | 太保市
3 | 溫室地基地址 | 嘉義縣太保市新埤段新埤小段837地號
4 | 溫室Google地圖位置 | 23.483095, 120.338510
5 | 溫室規格資料
6 | 溫室形式 | A型簡易型溫室 | 寬(m) | 22.6 | 長(m) | 102
7 | 溫室單棟跨距(cm) | 565 | 連棟數 | 4 | 面積(坪) | 698.5455
8 | 溫室總高 | 550 | 立柱高(cm) | 240 | 屋頂高(cm) | 310
9 | 圓管件
10 | 管件外徑尺寸 | 長度(cm) | 數量(支) | 管件外徑尺寸 | 長度(cm) | 數量(支)
11 | 1"圓管 | 510 | 8 | 3/4"圓管 | 330 | 404
12 | 1"圓管 | 480 | 16 | 3/4"圓管 | 100 | 404
13 | 1"圓管 | 400 | 16
14 | 1"圓管 | 240 | 824 | 1/2"圓管 | 700 | 16
15 | 1"圓管 | 947.1902 | 412 | 1/2"圓管 | 100 | 2020
16 | 1"圓管 | 700 | 404 | 1/2"圓管 | 100 | 606
17 | 管件外徑尺寸 | 長度(cm) | 數量(支) | 管件外徑尺寸 | 長度(cm) | 數量(支)
18 | 1"圓管總支數 | 800 | 757.7029 | 3/4"圓管總支數 | 800 | 217.15
19 | 1/2"圓管總支數 | 800 | 342.25
20 | 內棚架工管類及配件
21 | 配件名稱 | 長度(cm) | 數量(支)
22 | 圓頂壓條 | 600 | 235.7583
23 | 側樑壓條 | 600 | 67.3333
24 | 山牆面壓條 | 800 | 7
25 | 配件名稱 | 長度(cm) | 數量(支) | 配件名稱 | 長度(cm) | 數量(支)
26 | 壓條數量統計 | 600 | 312.425 | 水槽 | 400 | 127.5
27 | 壓條材質 | 白鐵
28 | 配件名稱 | 數量 | 配件名稱 | 數量 | 配件名稱 | 數量
29 | 地錨 | 110 | 捲揚器 | 12
30 | 配件名稱 | 數量 | 配件名稱 | 數量 | 配件名稱 | 數量
31
32 | 遮陽網
33 | 網目名稱 | 長度(尺) | 數量 | 網目名稱 | 長度(尺) | 數量
34 | 16目網(38尺) | 340 | 4 | 50目網(11.5尺) | 340 | 4
35 | 32目網(1尺) (單位:m) | 102 | 4 | 50目網(22尺) | 55 | 4
36 | 32目網(3尺) | 37 | 10.0973 | 50目網(10尺) | 12 | 7
37 | 塑膠布
38 | 名稱 | 寬度(尺) | 長度(尺) | 數量 | 使用型號 | 使用年限
39 | 頂布 | 37 | 171 | 8 | UV2892AD/0.15mm | 3
40 | 側邊捲揚布 | 7 | 171 | 8 | UV2892AD/0.15mm | 3
41 | 側邊捲揚布 | 6 | 171 | 8 | UV2892AD/0.15mm | 3
42 | 封頭布 | 22 | 55 | 2 | UV2892AD/0.15mm | 3
43 | 包角布 | 12 | 12 | 6 | UV2892AD/0.15mm | 3
44 | 天窗防風布 | 6 | 18 | 4 | UV2892AD/0.15mm | 3
45 | 備註
46 | 1 | 水溝業主自挖
47 | 2
回總體規劃表
回前一頁

## B542
B542.B型簡易型溫室經費表
客戶名稱 |  | 洪培峯 | 連絡電話 | 0936432078
溫室地點資料
編號 | 名稱 | 填寫內容 |  |  | 經費估算(元/坪) | 2337.5214
1 | 溫室所在縣市 | 嘉義縣
2 | 溫室所在鄉鎮 | 太保市
3 | 溫室地基地址 | 嘉義縣太保市新埤段新埤小段837地號
4 | 溫室Google地圖位置 | 23.483095, 120.338510
5 | 溫室規格資料
6 | 溫室形式 | B型簡易型溫室 | 寬(m) | 22.6 | 長(m) | 102
7 | 溫室單棟跨距(cm) | 565 | 連棟數 | 4 | 面積(坪) | 698.5455
8 | 溫室總高 | 550 | 立柱高(cm) | 240 | 屋頂高(cm) | 310
9 | 圓管件
10 | 管件外徑尺寸 | 長度(cm) | 數量(支) | 管件外徑尺寸 | 長度(cm) | 數量(支)
11 | 1-1/4"圓管 | 510 | 16 | 1"圓管 | 800 | 404
12 | 1-1/4"圓管 | 480 | 16
13 | 1-1/4"圓管 | 400 | 16 | 3/4"圓管 | 800 | 16
14 | 1-1/4"圓管 | 240 | 824 | 3/4"圓管 | 330 | 404
15 | 1-1/4"圓管 | 994.1395 | 412 | 3/4"圓管 | 100 | 3030
16 | 管件外徑尺寸 | 長度(cm) | 數量(支) | 管件外徑尺寸 | 長度(cm) | 數量(支)
17 | 1-1/4"圓管總支數 | 800 | 786.9819 | 1"圓管總支數 | 800 | 404
18 | 3/4"圓管總支數 | 800 | 561.4 | 1/2"圓管總支數 | 800 | 0
19 | 內棚架工管類及配件
20 | 配件名稱 | 長度(cm) | 數量(支)
21 | 圓頂壓條 | 600 | 236.3843
22 | 側樑壓條 | 600 | 67.3333
23 | 山牆面壓條 | 800 | 8
24 | 配件名稱 | 長度(cm) | 數量(支) | 配件名稱 | 長度(cm) | 數量(支)
25 | 壓條數量統計 | 600 | 314.3843 | 水槽 | 400 | 127.5
26 | 壓條材質 | 白鐵
27 | 配件名稱 | 數量 | 配件名稱 | 數量 | 配件名稱 | 數量
28 | 地錨 | 110 | 捲揚器 | 12
29 | 配件名稱 | 數量 | 配件名稱 | 數量 | 配件名稱 | 數量
30
31 | 遮陽網
32 | 網目名稱 | 長度(尺) | 數量 | 網目名稱 | 長度(尺) | 數量
33 | 16目網(38尺) | 340 | 4 | 50目網(11.5尺) | 340 | 4
34 | 32目網(1尺) (單位:m) | 102 | 4 | 50目網(22尺) | 55 | 4
35 | 32目網(3尺) | 37 | 10.0973 | 50目網(10尺) | 12 | 7
36 | 塑膠布
37 | 名稱 | 寬度(尺) | 長度(尺) | 數量 | 使用型號 | 使用年限
38 | 頂布 | 37 | 171 | 8 | UV2892AD/0.15mm | 3
39 | 側邊捲揚布 | 7 | 171 | 8 | UV2892AD/0.15mm | 3
40 | 側邊捲揚布 | 6 | 171 | 8 | UV2892AD/0.15mm | 3
41 | 封頭布 | 22 | 55 | 2 | UV2892AD/0.15mm | 3
42 | 包角布 | 12 | 12 | 6 | UV2892AD/0.15mm | 3
43 | 天窗防風布 | 6 | 18 | 4 | UV2892AD/0.15mm | 3
44 | 備註
45 | 1 | 水溝業主自挖
46 | 2
回總體規劃表
回前一頁

## B543
B543.C型簡易型溫室經費表
客戶名稱 |  | 洪培峯 | 連絡電話 | 0936432078
溫室地點資料
編號 | 名稱 | 填寫內容 |  |  | 經費估算(元/坪) | 2596.692
1 | 溫室所在縣市 | 嘉義縣
2 | 溫室所在鄉鎮 | 太保市
3 | 溫室地基地址 | 嘉義縣太保市新埤段新埤小段837地號
4 | 溫室Google地圖位置 | 23.483095, 120.338510
5 | 溫室規格資料
6 | 溫室形式 | C型簡易型溫室 | 寬(m) | 22.6 | 長(m) | 102
7 | 溫室單棟跨距(cm) | 565 | 連棟數 | 4 | 面積(坪) | 698.5455
8 | 溫室總高 | 550 | 立柱高(cm) | 240 | 屋頂高(cm) | 310
9 | 圓管件
10 | 管件外徑尺寸 | 長度(cm) | 數量(支) | 管件外徑尺寸 | 長度(cm) | 數量(支)
11 | 1-1/4"圓管 | 510 | 8 | 1"圓管 | 500 | 16
12 | 1-1/4"圓管 | 490 | 16 | 1"圓管 | 900 | 404
13 | 1-1/4"圓管 | 450 | 16
14 | 1-1/4"圓管 | 380 | 16 | 3/4"圓管 | 900 | 16
15 | 1-1/4"圓管 | 240 | 824 | 3/4"圓管 | 330 | 404
16 | 1-1/4"圓管 | 1094.845 | 412 | 3/4"圓管 | 100 | 3838
17 | 管件外徑尺寸 | 長度(cm) | 數量(支) | 管件外徑尺寸 | 長度(cm) | 數量(支)
18 | 1-1/4"圓管總支數 | 800 | 842.5452 | 1"圓管總支數 | 800 | 464.5
19 | 3/4"圓管總支數 | 800 | 664.4 | 1/2"圓管總支數 | 800 | 0
20 | 內棚架工管類及配件
21 | 配件名稱 | 長度(cm) | 數量(支)
22 | 圓頂壓條 | 600 | 260.3298
23 | 側樑壓條 | 600 | 67.3333
24 | 山牆面壓條 | 800 | 9
25 | 配件名稱 | 長度(cm) | 數量(支) | 配件名稱 | 長度(cm) | 數量(支)
26 | 壓條數量統計 | 600 | 339.6632 | 水槽 | 400 | 127.5
27 | 壓條材質 | 白鐵
28 | 配件名稱 | 數量 | 配件名稱 | 數量 | 配件名稱 | 數量
29 | 地錨 | 110 | 捲揚器 | 12
30 | 配件名稱 | 數量 | 配件名稱 | 數量 | 配件名稱 | 數量
31
32 | 遮陽網
33 | 網目名稱 | 長度(尺) | 數量 | 網目名稱 | 長度(尺) | 數量
34 | 16目網(38尺) | 340 | 4 | 50目網(11.5尺) | 340 | 4
35 | 32目網(1尺) (單位:m) | 102 | 4 | 50目網(22尺) | 55 | 4
36 | 32目網(3尺) | 37 | 10.0973 | 50目網(10尺) | 12 | 7
37 | 塑膠布
38 | 名稱 | 寬度(尺) | 長度(尺) | 數量 | 使用型號 | 使用年限
39 | 頂布 | 37 | 171 | 8 | UV2892AD/0.15mm | 3
40 | 側邊捲揚布 | 7 | 171 | 8 | UV2892AD/0.15mm | 3
41 | 側邊捲揚布 | 6 | 171 | 8 | UV2892AD/0.15mm | 3
42 | 封頭布 | 22 | 55 | 2 | UV2892AD/0.15mm | 3
43 | 包角布 | 12 | 12 | 6 | UV2892AD/0.15mm | 3
44 | 天窗防風布 | 6 | 18 | 4 | UV2892AD/0.15mm | 3
45 | 備註
46 | 1 | 水溝業主自挖
47 | 2
回總體規劃表
回前一頁

## B51102
B51102.主立柱零件圖
回總體規劃表
回前一頁

## B51202
B51202.主立柱工程圖
回總體規劃表
回前一頁

## B51110
B51110.力霸樑零件圖
回總體規劃表
回前一頁

## B51210
B51210.力霸樑工程圖
0
回總體規劃表
回前一頁