# 6.1

6.1.1

## 1.

2.

6.1.2

## 1.

2.

3.

4.

5.

6.

6.1.3

1.   60~70

2.

3.

4.

5.

### 6. 塑膠布及防蟲綱平時應注意壓條或塑膠管夾是否有鬆脫。

6.2

6.2.1

癢及防颱措泥防颱虞理

圖 6-1

### 塑膠膜利用支撐架隔離。

温室經由上述之原則搭建後於颱風時仍有毀壞的憂慮，於颱風時須正哦掌握氣象資訊，迅速執行防颱措砲處理。對不同温室條件狀況，防颱處理可有下列之措泥：

- 檢查塑膠布是否有破裂或鬆動之情況，並利用塑膠夾、壓條盡量加強塑膠布的緊固，特別於兩端山牆面附近，提高温室氣密性。若有破損立即以專用修補塑膠布補修，如有超過使用年限之屋項膠膜被瞿(PEP 等)，建議於颱風季前更換或考慮割破移除，以保護温室結構。

- 檢查錏管間彈簧夾等接合元件丶固定塑膠布的塑膠夾、壓條是否有鬆脫，地錨或螺旋椿固定帶是否緊密固定。

- 出入口、捲捅（側捲捅、水牆捲捅等）、天窗等活動裝置應適時補強

並確實緊密關閉固定。

- 結構型温室如有外遮光設備應保持於收緊（不遮光）的狀態，但不需固定，以減少強風破壞的可能。

- 有預備斜撐丶補強支柱時，於颱風警報發布後立即加以施作補強。

- 温室山牆面附近受風力較大，容易產生結構破壞或塑膠布破損，可利

用防蟲綱瞿蓋方式( 約2～3 m)補強。温室長度較大，同樣可以適當間

### 隔瞿蓋防蟲綱(覆蓋面積愈大，效果愈佳)，可減緩塑膠部受風力，防 止塑膠布拍打損壞，也有緊固捲捅裝置的效能。

圖 6-2

### 使用防蟲網間隔農蓋温室塑膠膜。

I

清掃溫室周邊環境，不致使強風吹襲之木片、樹枝，小石頭等破壞被農塑膠布，周圍可移動物件應確實移除或固定。

- 水槽、及周邊排水溝雜物的清除，順暢排水處理。溫室基礎周圍積水，

基礎土壤容易產生鬆動，強風下有產生基礎位移、下陷的現象，降低溫室的抗風性。

- 溫室設有山牆面風扇的情況，在強風時可以每分地為單位作動 1 紐風

扇，減緩室內的氣壓(形成負壓。)

風速減弱後，即以關閉，以免因負

壓造成雨水滲入温室。但山牆面風扇如適處於迎風面狀態應避免開啟作動，以保護風扇免受颱風破壞。

圖 6-3 設有山牆面風扇之温室。

### 如有備用電力系統要確實檢查是否正當，檢查時手動啟動運轉負載至

少達 15 分鐘以上。另其發電機用油應有一天以上的儲備量。

### 強風後，立即檢查設泥塑膠布、固定元件是否有破損、鬆脫之情況， 必要時須迅速加以補修。

- 將風拉桿保持適當鎖固(轉緊後回鬆 1/2 圈)，強風後檢查風拉桿是否斷

裂，並回復風拉桿鬆緊度。

經以上補強與防颱措施作後，温室仍有遭受破壞的可能，破壞過程為人力無法補救處理時應盡速與廠商回報維修。在颱風通過期間，絕對禁止人員進入温室內，避免温室破壞時造成人員傷害。在經歷颱風前後可參酌表 6-1 及 6-2 之颱風前後檢核表確認防颱措施。

    - 地震是理

溫室屬於輕結構建物，一般而言地震並不會對於溫室造成太大影零，惟地震後仍須注意以下幾點：

      - 地震後維認主結構之鈸片、樑柱是否變形、元件焊道是否斷裂、銅索鏈接  及風拉桿部分是否有斷裂。

      - 基礎是否有偏移或下沉，必要時須迅速加以補修。

表 6-1

### 颱風前檢核表

| 項次 | 項目 | 是/否 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 錏管間彈簧夾等接合元件丶固定塑膠布的塑膠夾、壓條 是否有鬆脫。 |  |

        - 1 螺旋椿固 定帶是 否緊 密固 定。

        - 1 出 入口 、 捲捲等活動 裝置是 否維 實緊密 固 定。

| 4 | 温室出入口丶窗、捲捲（側捲捲、水牆捲捲等）是否哦 實閉合或放下。 |  |
| --- | --- | --- |

- 1 外遮 光設備是否保 持於收緊（ 不遮 光）。

- 1 天溝及周邊排水溝的雜物是否 清除。

| 7 | 溫室周邊環境是否清掃完成，周邊之可移動物件是否移 除或固定。 |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | 塑膠布是否有破裂或鬆動。 |  |
| 9 | 塑膠布是否以塑膠夾、壓條完成緊固，由其於兩端山牆 面附近。 |  |

- 1 如有預備斜撐丶補 強支柱時， 是否加 以方色 作補強。

- 1 可於溫室 塑膠布外圍 適當間隔覆蓋防蟲綱。

| 12 | 如有備用電力系統，確實檢查是否正常，其發電機用油 是否有一天以上之儲備量。 |  |
| --- | --- | --- |

表6-2

### 颱風後檢核表

項次   I	項目	I	是否/

### 1	博認主結構是否完好，是否因強風產生玻壞。

| 2 | 檢查設施塑膠布、固定元件是否有破損、鬆脫之情 況， 必要時須迅速加以補修。 |  |
| --- | --- | --- |

- I確認塑膠布或玻璃 是否 完好。

- 1 出 入口 丶天窗丶 捲捲是否可順利啓閉。

| 5 | 控制設備，如外遮光網、捲捲等，恢復自動控制或正常設定。 |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | 基礎是否因豪雨而不正常裸露， 如有發現應立即進行回填緊固等修補作業。 |  |
| 7 | 如有方色作預備斜撐、補強支柱時， 復原預備斜撐丶補強支柱。 |  |
| 8 | 如有適當間隔瞿蓋防蟲綱，回收防蟲綱。 |  |

附錄-結構計算書範例

1.基本說明

## 基地位置及現況

本案基地位於台中巿霧噪區，基地面積約為 1036.8 平方公尺，建築面積約為

1036.8 平方公尺。

基地位置圖

基地現況圖

## 建築設計基本說明

本案為地上一層温室 位於台中巿霧喙區 總樓地板面積約為 1036.8 平方公尺。

本建物樓高為 6.3 公尺 為結構型塑膠布温室。

温室構造立面圖

溫室平面圖

## 結構系統說明

本結構採用具對角斜撐輕銅架結構 樓高為 6.3 公尺。

## 設計載重

結構體之重量由程式 行計算 設計載重以線載重紇加於屋項。載重如下：

## 額外靜載重

植物盆栽	15.0	kg/m2

總重	15.0	kg/m2

(註：植物盆栽大小不一 上方載重有增減之

疑慮 分析時採寬度 1m 做分析)

活載重

LL(紇工臨時載重)  30.0	kg/m2

LLr	(雨水載重)	10.0	kg/m2

總重	30.0	kg/m2

(註：雨天不紇工或維修 故活載重取 30kg/m2)

  - 結構材料規格

型銅

降伏強度	Fy� 2500 kgf/cm2

型銅尺寸(單位：mm)

| 方型管 | 口-60×120×4 |
| --- | --- |
| 方型管 | 口-60×60×2.3 |
| C 型銅 | C-50×45×1.45 |
| 囿 管 | O1.5'×1.6 |
| 囿 管 | O1'×1.5 |
| 特殊水槽 | 1.8 |

設計法規

設計規範

- 最新建築技術規則，民國 102 年版

- 建築物耐震設計規範及解說，內政部，民國 100 年版

- 建築物耐風設計規範及解說，內政部，民國 103 年版

- 鋼結構容許應力設計法規範及解說，內政部，民國 99 年版

- 鋼結構極限強度設計法規範及解說，內政部，民國 99 年版

- 鋼構造建築物紇工規範，內政部，民國 96 年版

- 冷軋型鋼構造建築物結構設計規範及解說，內政部，民國 105 年版

- 建築物基礎構造設計規範，內政部，民國 90 年 10 月

## 分析設計軟體

CSI-ETABS	Version 9.7.4 結構分析程式。

結構分析模擬

- 分析設計軟體 CSI-ETABS 結構分析程式，Structure Analysis Program， Version 9.7.4。

- 不、柱以 Frame Element 模擬。

- 外加靜載重以面載重紇加於屋項元素。

- 分析時考慮 P-6.效應。

## 分析載重名稱定義

DL	靜載重

SDL	額外靜載重

LL	活載重

LLr	雨水載重

WXX	X 向側向風壓

WYY	Y 向側向風壓

WRC	屋項風壓力

WRT	屋項風拉力

設計地震力計算

- 建物重量

鋼構柱重(所有桿件)	1333	(kgf)

鋼構不重(所有桿件)	2402	(kgf)

其他重量(盆栽重量)	3888	(kgf)

總重量	7623	(kgf)

- 地震力計算

水平地震力計算

  - 基本資料

| 基地位置 | 地盤分類 | 用途係數l |
| --- | --- | --- |
| 台中巿霧喙區 | 第一類地盤 | 1.00 |
| 結構系統 | 構造型式 | 設計方法 |
| 結構型塑膠布温室 | 具對角斜撐輕構架 | 強度設計法 |
| 超始降伏地震力放大係數y | 韌性容量R | 樓高Hn(m) |
| 1.0 | 2.4 | 6.30 |

斷層名稱

斷層(1)

距斷層距離(km)

0.61

VS30

347.2

近斷層工址水平譜加速度係數

| SD S | SD 1 | SM S | SM 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 |

近斷層調整因子

| NA | NV | NA | NV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| SD SNA | SD 1NV | SM SNA | SM 1NV |
| 0.800 | 0.450 | 1.000 | 0.550 |

工址放大係數

| Fa | Fv | Fa | Fv |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| D SDS=FaS SNA | D SD1=FvS 1NV | M SMS=FaS SNA | SM1=FvSM1NV | T0D | T0M |
| 0.800 | 0.450 | 1.000 | 0.550 | 0.563 | 0.550 |

  - 建築物基本水平振動週期

| 方向 | 基本週期 | 經驗週期係數 | Tc | 1.4Tc | 計算地震力週期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X向 | 0.849 | Tc= 0.085Hn~0.75 | 0.338 | 0.473 | 0.473 |
| Y向 | 0.396 | Tc= 0.085Hn~0.75 | 0.338 | 0.473 | 0.396 |

S	A	V	A

其中  我國耐震設計規範中提及近斷層區域之震區  採用規範計算方式計算 SD  時  不需考慮近斷層調整因子 N  與 N  之放大效應  即取 N  與NV 等於 1。

T

Fu

Ty

Fuy

Tx

Fux

0

0.00

1.00

0.396

0

0.473

0

0.2T0

0.11

1.69

0.396

1.756

0.473

1.838

0.6T0

0.34

1.69

T0

0.56

1.93

6

6.00

1.93

Tx

結構系統水平地震力折減係數Fu及FuM                                 a.結構系統容許韌性容量 Ra=1+(R-1)/1.5=	1.93

|  | 00 |  | 0 396 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2T | . | .69 | 0 39 | 0 473 | 1 83 |
| 0 6T | 0 34 |  |  |  |  |
|  | 6 00 | 93 |  |  |  |

| 方向 | 0.2T0D | 0.6T0D | T0D | T | Fu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X向 | 0.113 | 0.338 | 0.563 | 0.473 | 1.838 |
| Y向 | 0.113 | 0.338 | 0.563 | 0.396 | 1.756 |

T

Fu

Ty

Fuy

Tx

Fux

0

0.00

1.00

0.396

0

0.473

0

0.2T0

0.11

1.95

0.396

2.085

0.473

2.243

0.6T0

0.33

1.95

| b.結構系統韌性容量 | R | 2.40 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tx |  |
| 0 00 | 00 | 0 396 |  |  |  |
| 2T0 0 11 | 1 95 | 0 396 | 2 08 | 0 473 | 2 24 |
| 0 6T 0 33 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |
| 6 00 | 2 40 |  |  |  |  |

| 方向 | 0.2T0 | 0.6T0 | T0 | T | Fu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X向 | 0.110 | 0.330 | 0.550 | 0.473 | 2.243 |

T0

0.55

2.40

6

6.00

2.40

近斷層工址設汁水平加速度反應譜係數

| 較短週期 | 短週期 |  | 中週期 |  | 長週期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0.2T0D | 0.2T0DTT0D |  | T0D<T2.5T0D |  | 2.5T0D<T |  |
| D D 0.4 3T T0 | D D |  | D D T0D T |  | D 0.4 D |  |
| 方向 | 0.2T0D | T0D | 2.5T0D | T | D | D |
| X向 | 0.113 | 0.563 | 1.406 | 0.473 | 0.800 | 0.800 |
| Y向 | 0.113 | 0.563 | 1.406 | 0.396 | 0.800 | 0.800 |

  - 近斷層工址最大考量水平加速度反應譜係數

| 較短週期 | 短週期 |  | 中週期 |  | 長週期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0.2T0 | 0.2T0TT0 |  | T0<T2.5T0 |  | 2.5T0<T |  |
| 0.4 3T T0 |  |  | T0 T |  | 0.4 |  |
| 方向 | 0.2T0 | T0 | 2.5T0 | T |  |  |
| X向 | 0.110 | 0.550 | 1.375 | 0.473 | 1.000 | 1.000 |
| Y向 | 0.110 | 0.550 | 1.375 | 0.396 | 1.000 | 1.000 |

  - 修 正 之 D Fu m

| 方向 | D | Fu | D Fu | D Fu m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X向 | 0.800 | 1.838 | 0.435 | 0.370 |
| Y向 | 0.800 | 1.756 | 0.456 | 0.381 |

修正之(SaMIFuM)m

| 方向 | SaM | FuM | SaMIFuM | (SaMIFuM)m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X向 | 1.000 | 2.243 | 0.446 | 0.376 |
| Y向 | 1.000 | 2.085 | 0.480 | 0.393 |

最小設計水平總橫力

�

���

�������

�� =	�

�

| 方向 | I | y | (SaDIFu)m | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X向 | 1.000 | 1.000 | 0.370 | 0.265W |
| Y向 | 1.000 | 1.000 | 0.381 | 0.272W |

� ��

���

�������

中小度水平地震力

�� =	�

�

| 方向 | I | y | Fu | (SaDIFu)m | * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X向 | 1.000 | 1.000 | 1.838 | 0.370 | 0.162W |
| Y向 | 1.000 | 1.000 | 1.756 | 0.381 | 0.159W |

最大考量水平地震力

�

���

����� ���

�� =	�

�

| 方向 | I | y | (SaMIFuM)m | M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X向 | 1.000 | 1.000 | 0.376 | 0.268W |
| Y向 | 1.000 | 1.000 | 0.393 | 0.281W |

設計水平地震力

| 方向 | d | * | M |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X向 | 0.265W | 0.162W | 0.268W | 0.268W |
| Y向 | 0.272W | 0.159W | 0.281W | 0.281W |

地震力計算 = 0.281 * 7623 = 2142	kgf

設計風力計算

依據建築物耐風設計規範(內政部 103 年)計算。

| 温室種類 | 標準使用年限(年) | rn |
| --- | --- | --- |
| 結構型玻璃温室 結構型硬質塑膠板温室 | 20 | 0.89 |
| 結構型塑膠布温室 | 15 | 0.85 |
| 簡易錏管塑膠布温 室 | 8 | 0.77 |

本案為結構型塑膠布温室        風力計算採用 15 年回歸其之 10 分鐘平均風速計算如下:

基本設計風速台中巿霧咋區 V10(C)=27.5 m/s 設計風力為 10 級

建	物	基	本	資	料

本案設計風速為 Vn = 汀n * V10(C) = 0.85 * 27.5 = 23.375 m/s (9 級風力) 地況類型 地況B

| 城巿 | 台中巿 |  |
| --- | --- | --- |
| 區域 | 霧咋區 |  |
| 15年rnV10(C)= | 23.375 |  |
| 地況 | B |  |
| a | 0.25 |  |
| zg(m) | 400 |  |
| b | 0.62 |  |
| c | 0.30 |  |
| l(m) | 98 |  |
| e | 0.33 |  |
| zmin(m) | 9 |  |
| B= | 28.8 |  |
| L= | 36 |  |
| h= | 6.3 |  |
| 0(rad )= | 25.6 |  |
| 建築物型態 | 封閉式建築 |  |

O	計	風	力	計	算

q(z)=0.06k(z) kzt [r n v lO(c) ] 2

1.風速壓

zg



2.774 ( 5 )2 z � 5m.

2.774 ( z  )	z  5m.

g

K (z) : 

z 2



a.風速壓地況係數

K(z)=	0.14 *z-2a

K( )=	0.35

K(5)=	0.31

b.地形係數

Kzt=		1

q(z)=	3.68	*z-2a

q( )=	9.24

q(5)=	8.24

2.陣風反應因子

gQ=gv= 	3.40

Lz

z

=	9.00

=	94.65

1

1  0.63( B  h)0.63

Lz

Q 

z

1 6

10

I  c( )

z

Q=	0.86	lz=	0.3053

1.88

G=	(普通建築物可取1.88)

3 設計風壓  (kgf/m2)

F = q zAc GCp

封閉式構架(地形C)

28 76    kgf/m2

側向最大設計風壓(拉)力

q(zAc)=	19 12 kgf/m2

| 牆之風壓 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 迎風面 |  | 背風面 |  | 側風面 |  |
| Cp | F (kgf/m2) | Cp | F (kgf/m2) | Cp | F (kgf/m2) |
| 0 8 | 28 76 | -0 50 | -17 97 | -0 70 | -25 16 |

| 拱形屋項之風壓 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 迎風面 |  | 中央部分 |  | 背風面 |  |
| Cp | F (kgf/m2) | Cp | F (kgf/m2) | Cp | F (kgf/m2) |
| 0 0594 | 2 14 | -0 88 | -31 64 | -0 50 | -17 97 |

B

L

Z

h

L

| 屋項最大設計風拉力 | 屋項最大設計風壓力 |
| --- | --- |
| -31 64 kgf/m2 | 2 14 kgf/m2 |

以側向最大設計風壓力計元(短邊 B=28.8m)風壓力

= 28.76*(28.8*4+3/2*汪*2.3*4.8) = 4809.38 (kgf) > 2142.19 (kgf)

得知設計風壓力大於地震力，故本案以風力做為設計考量。

2.結構設計

本案採用極限設計法設計。

設計載重維合

2.1

規範規定的載種維合如下所示：

(1). 1.4DL

(2). 1.2DL+1.6LL

(3). 1.2DL+0.5LL±1.6WL

(4). 0.9DL±1.6WL

(5). 1.2DL+0.5LL±E

(6). 0.9DL±E

LLr   (1). 1.4DL

(2). 1.2DL+1.6LL

(3). 1.2DL+0.5LLr±1.6WXX

(4). 1.2DL+0.5LLr±1.6WYY

(5). 1.2DL+0.5LLr+1.6WRC

(6). 1.2DL-1.6WRT

(7). 0.9DL±1.6WXX

(8). 0.9DL±1.6WYY

(9). 0.9DL+1.6WRC

(10). 0.9DL-1.6WRT

# 2.2

2.2.1

## 3D    2.1

2.1

## 圖附錄-1

靜載重

活載重

X 向側向風力

Y 向側風力

勻溫室安全構造手冊

### 屋項風壓力

屋項風升力

表附錄-1

分析模型各加載載重分佈情況

溫室結構分析結果

2.2.2

- 柱檢核

樓層	柱編號	斷面	載重 別	軸彎應力	軸應力	主軸彎應力	軸 彎 應 力  載 重 別	主軸剪應力 載重 別

軸剪應力

| Story | ColLine | SecID | PMMCombo | PMMRatio | PRatio | MMa」Ratio | MMinRatio | VMa」Combo | VMa」Ratio | VMinCombo | VMinRatio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF | C7 | VC | COMB (C) | 0 39 | 0 019 | 0 21 | 0 | COMB3 | 0 0 2 | COMB6 | 0 00 |
| RF | C11 | VC | COMB (C) | 0 59 | 0 019 | 0 | 0 | COMB3 | 0 0 3 | COMB5 | 0 00 |
| RF | C12 1 | VC | COMB3(C) | 0 311 | 0 015 | 0 288 | 0 007 | COMB3 | 0 0 9 | COMB6 | 0 005 |

(由於資科量過大內容過於冗長 僅頻示局部)

- 樑檢核

0 678

0 01

0 692

COMB6(T)

B1F

B72

1F

COMB8

0 051

COMB6

0 719

0 012

0 732

COMB5(C)

B1F

B72

1F

0 678

0 01

0 692

COMB6(T)

B1F

B69

1F

COMB8

0 051

COMB6

0 719

0 012

0 732

COMB5(C)

B1F

B69

1F

0 678

0 01

0 692

COMB5(T)

B1F

B66

1F

COMB8

0 051

COMB5

0 719

0 012

0 732

COMB6(C)

B1F

B66

1F

VMinCombo

VMa」Ratio

VMa」Combo

MMa」Ratio

PRatio

PMMRatio

PMMCombo

SecID

BayID

Story

樓層	梁編號	斷面	載重 別	彎應力	軸應力	主軸彎應力	載重 別	主軸剪應力載重 別

…

(由於資科量過大內容過於冗長 僅頻示局部)

- 斜撐檢核

樓層	斜撐編號	斷面	載重 別	彎應力	軸應力	主軸彎應力	載重 別	主軸剪應力載重 別

| Story | BayID | SecID | PMMCombo | PMMRatio | PRatio | MMa」Ratio | VMa」Combo | VMa」Ratio | VMinCombo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF | D518 | IB | COMB6(C) | 0 555 | 0 538 | 0 017 | COMB1 | 0 001 | COMB8 |
| RF | D518 | IB | COMB5(T) | 0 051 | 0 032 | 0 019 |  |  |  |
| RF | D519 | IB | COMB5(C) | 0 072 | 0 053 | 0 019 | COMB1 | 0 001 | COMB8 |
| RF | D519 | IB | COMB7(T) | 0 05 | 0 035 | 0 019 |  |  |  |
| RF | D522 | IB | COMB6(C) | 0 079 | 0 06 | 0 019 | COMB1 | 0 001 | COMB8 |
| RF | D522 | IB | COMB7(T) | 0 06 | 0 0 | 0 019 |  |  |  |
| RF | D523 | IB | COMB5(C) | 0 89 | 0 877 | 0 017 | COMB1 | 0 001 | COMB8 |
| RF | D523 | IB | COMB6(T) | 0 06 | 0 0 | 0 019 |  |  |  |

…

(由於資科量過大內容過於冗長 僅頻示局部)

溫室安全構造手冊

## 接合檢核

(須檢附符合「鋼結構極限設計法規範及解說」接合檢核之資杜。)

    - 基礎檢核

(須檢附符合「建築物基礎構造設計規範」基礎檢核之資杜。)